ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА месец октомври 2012 г.

Информацията се подготвя на основание Заповед № РД-96/ 02.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите

Състояние на комплексните и значими язовири за месец октомври 2012 г.

От 01.10.2012 г. е в сила графикът за използването на комплексните и значими язовири през месец октомври, утвърден от министъра на околната среда и водите.

През месец октомври да се поддържат обеми в язовирите, както следва:

Басейнова дирекция Дунавски район

Яз. “Огняново” – 22,0 млн.м3

Яз. “Христо Смирненски” – 16,649 млн.м3

Басейнова дирекция Черноморски район

Яз. “Тича” – 240,0 млн.м3

Яз. “Георги Трайков” – 250,0 млн.м3

Яз. “Ахелой” – 7,0 млн.м3

Яз. “Порой” – 11,3 млн.м3

Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Яз. “Асеновец” – 25,0 млн.м3

Яз. “Малко Шарково” – 20,0 млн.м3

Яз. “Голям Беглик” – 84,0 млн.м3

Яз. “Батак” – 198,5 млн.м3

Яз. “Въча” – 189,0 млн.м3

Яз. “Тракиец” – 80,0 млн.м3

Яз. “Боровица” – 27,0 млн.м3

Яз. “Ивайловград” – 145,0 млн.м3

Басейнова дирекция Западнобеломорски район

Яз. “Дяково” – 20,0 млн.м3

Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири е 63,9, като в язовирите с основно предназначение питейно – битово водоснабдяване процентът е по-висок – 74,4, а в язовирите с основно предназначение – напояване процентът е 43,8.

Във връзка с интензивно променящата се хидрометеорологична обстановка в Министерството на околната среда и водите на 29.10.2012 г. бе активирана 24-часовата дейност на оперативното звено, съгласно Заповед № РД – 96/02.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

Състояние на речните ЛЕГЛА и общинските язовири

ДУНАВСКИ РАЙОН

През месец октомври няма възникнали критични места по язовирите и вътрешните реки. Няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите.

Като цяло язовирите притежават свободен обем за поемане на допълнителен приток.

Оттока на реките от водосбора на р.Янтра е с количества по-ниски от обичайния за сезона.

Река Янтра при пункт с. Каранци провежда в момента 18,43 м3/сек (НИМХ).

Речната мрежа на територията на област Габрово към момента провежда формирания отток   безпрепятствено – няма наводнени терени и други вредни въздействия на водите.

За община Севлиево и някои села от община Габрово е обявено бедствено положение свързано с недостига на вода за питейни нужди.

Продължават започнати СМР по почистване на речни легла на територията на Община В.Търново.

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Няма възникнали аварийни ситуации за периода.

От 16.10.2012г. контролирано се изпуска яз.Пчелник, общ.Долни чифлик с цел осигуряване на свободен обем за зимния сезон.

Няма данни за преливания и критични ситуации по Черноморските реки за периода.

Няма данни за засегнати населени места за периода.

На 29.10.2012г. в гр.Поморие градската канализация не е могла да приеме дъждовните води и се е наложило препомпване от „ПБЗН” и „ВиК”. Положението в града вече е овладяно.

Източнобеломорски район

Дежурните в общинските администрации съобщават за спокойна обстановка, както и за нормално състояние на реките, дигите и язовирите.

ПЪРВАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със спокойна обстановка, слънчево, сравнително топло и сухо, спад в температурите от средата на периода.

По данни на дежурните в община Мирково:

- яз. Каменна могила - ниво на 11 м от ръба на короната, на 21 м от ръб преливник;

- яз. с. Смолско - ниво на 12 м от ръба на короната, на 15 м от ръб преливник;

- яз. Исин бунар - ниво на 1.30 м от ръба на короната и на 0.50 м от ръба на тръбния преливник;

- яз. Радин извор, с. Мирково - ниво на три метра от ръба на преливника;

- хвостохранилище Бенковски 2 - ниво на 4.42 м от ръба на короната.

Река Тунджа при Елхово:

Стойност в началото на периода	- 72 см

Стойност в края на периода		- 64 см

Спад в нивото на реката с 8 см.

ВТОРАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със спокойна обстановка, слънчево и прохладно в сутрешните и вечерните часове, топло през деня, без валежи.

Река Тунджа при Елхово:

Стойност в началото на периода	- 62 см

Стойност в края на периода		- 60 см

Спад в нивото на реката с 2 см.

ТРЕТАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със спокойна обстановка, прохладно, разкъсана облачност до слънчево, лек вятър и почти без валежи в началото на периода и облачно, ветровито и валежно в края на  десетдневката, като по-значителни бяха валежите през последните два-три дни от периода в южните части на региона.

По данни на дежурни в община Опан количеството на падналите валежи на територията на общината на 29.10.2012 е 19 л/м2.

В община Стрелча река Стрелчанска Луда Яна е увеличила нивото си, но предвид доскорошното ѝ маловодие, няма опасност от възникване на разливи и щети вследствие на високи води.

Река Тунджа при Елхово:

Стойност в началото на периода 	- 60 см

Стойност в края на периода  		- 130 см

Увеличение в нивото на реката със 70 см.

Притокът към язовирите от каскада Арда се увеличи вследствие на падналите в региона валежи през последните дни от десетдневката. На язовир Ивайловград бе въведено 24 дежурство. Към настоящия момент, притокът е намалял и опасността от преливане е минимална.

ЗАПАДнобеломорски район

През месец октомври 2012 г. не са постъпвали данни за наличието на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения от Областните управления на „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Благоевград.

Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Поречие р.Струма

Големите язовири по поречието на р.Струма разполагат със свободни обеми.

Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на яз.”Пчелина”.

В началото и средата на периода – през първата и втората десетдневка на месеца, регистрираните нива на реките са предимно ниски и средни с тенденция към застой.

Към края на периода (през третата десетдневка) след 23.10.2012 г. са регистрирани големи покачвания на нивата за реките Соволянска Бистрица при с. Гърляно и река Елешница при с. Ваксево. На 24, 25 и 26 октомври са регистрирани интензивни валежи в целия Западнобеломорски район. През следващите дни - на 28, 29 и 30 октомври са регистрирани големи покачвания в нивата на повечето реки в поречието, като в състояние на високи води са реките:

- река Соволянска Бистрица при с. Гърляно;

- река Елешница при с. Ваксево;

- река Джерман при град Дупница,;

- река Пиринска Бистрица при с. Спанчево.

На 29.10.2012 г. е активирано «Оперативното звено» към Дирекция «УВ» към МОСВ и за дните 29 и 30 октомври от БД ЗБР - Благоевград са изпращани ежедневни справки за състоянието на реките към МОСВ.

Няма регистрирани излизания на реките от коритата им и заливания на земеделски площи.

Към 31.10.2012 г. след спиране на валежите, състоянието на нивата на реките в поречие Струма е следното:

- река Струма при град Перник -  екстремно ниски води, спадане на нивото спрямо предишния ден;

- река Соволянска Бистрица при село Гърляно – средни води, голямо покачване на нивото спрямо предишния ден;

- река Елешница при село Ваксево –ниски води, спадане на нивото спрямо предишния ден;

- река Речица при село Ваксево – ниски води, спадане на нивото спрямо предишния ден;

- река Джерман при град Дупница - средни води, спадане на нивото спрямо предишния ден;

- река Струма при град Бобошево - ниски води,  спадане на нивото спрямо предишния ден;

- река Пиринска Бистрица при село Спанчово – високи води, покачване спрямо предишния ден.

Поречие р.Места

В началото и средата на периода – през първата  и втората десетдневка на месеца,  регистрираните нива на реките в поречие Места са предимно ниски и средни с тенденция към застой.

Към края на периода (през третата десетдневка), след 23.10.2012 г. са регистрирани покачвания на нивата на реките в поречието. На 24, 25 и 26 октомври са регистрирани интензивни валежи в целия Западнобеломорски район. През следващите дни - на 28, 29 и 30 октомври са регистрирани големи покачвания в нивата на реките в поречие Места, като в състояние на високи води са и двата пункта – река Места при Момина кула и река Места при град Хаджидимово.

След спиране на валежите към 31.10.2012 г. състоянието на реките в поречие Места е следното:

- река Места при Момина кула - средни води, спадане на нивото спрямо предишния ден;

- река Места при град Хаджидимово – средни води, спадане на нивото спрямо предишния ден.

Поречие Доспат

Няма данни за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- При рязка промяна в хидрометеорологичната обстановка оперативното звено ще изиска от експлоатационните дружества на комплексните и значими язовири от приложение №1, към чл.13, т.1 от ЗВ, представяне на информация на по-кратък интервал от време.

- При необходимост оперативното звено ще предложи подходящ режим на работа на ВЕЦ-те и на основните изпускатели с цел осигуряване на свободен обем за поемане на евентуален голям приток.

- Да се спазва графикът за използване на водите от комплексните и значими язовири през месец октомври 2012 г.!

- Поддържането на определените с графика за м. октомври обеми за поемане на очакван приток, да се осъществява чрез ВЕЦ, а при невъзможност, чрез основен изпускател.

- Изпускането на води от хидротехническите съоръжения да се съобразява с проводимостта на речните русла при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите.

- Да се поддържа проводимостта на речното легло на разстояние 500 м след хидротехническите съоръжения от собственика или ползвателя, в съответствие с чл. 139, ал.2 от Закона за водите.

Представената информация от Басейновите дирекции е за месец октомври 2012 г.

Представената информация от Предприятие “Язовири и каскади” към НЕК ЕАД и “Напоителни системи” ЕАД е от 31.10.2012 г.