Методика

за определяне на ресурсите на подземните водни тела с отчитане на изменението на климатичните фактори и необходимия за изпълнението й мониторинг на количеството на водите

Съдържание

Въведение	3

І. Общи принципи	4

ІІ. Използвани подходи за избор и съставяне на необходимите инструменти	11

ІІІ. Описание на изготвените инструменти за прилагане на предлаганите методи	15

ІІІ. 1. По колебания на нивата на подземните води	15

ІІІ.2. По наблюдение на режима на дебита на извори	23

ІІІ.3. Разчленяване на хидрографи на реки (Метод на локалния минимум)	25

ІІІ.4 Преки хидрометрични измервания	30

ІІІ.5. Балансов метод (по месечни стойности на метеороложки елементи)	32

ІІІ.6. Метод на водния баланс (по месечни данни за метеороложки елементи при стартиране от м. октомври на предходната година до м. септември за текущата година)	36

ІІІ.7. Използване на коефициент на инфилтрационно подхранване	39

Теоретична основа на метода	39

ІV. Прилагане на методиката за оценка на инфилтрационното подхранване за 2011 г. на избрани водни тела от всяка група	41

ІV. 1. Подземни водни тела в крайдунавските низини - Водно тяло BG1G0000QAL008 - Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина	41

ІV.2. Подземни водни тела в алувиалните отложения на реките - Водно тяло BG1G0000QAL015 - Порови води в Кватернера - р. Огоста	42

ІV.3. Водни тела в междуречните масиви в Северна България – Водно тяло BG1G0000QPL025 - Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм	43

ІV.4. Водни тела в грабеновидни депресии – Водно тяло BG3G00000NQ002 - Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина	44

ІV.5. Водни тела в типични водоносни хоризонти - BG1G00000N1049 - Карстово-порови води в Неоген - Сармат – Добруджа	46

ІV.6. Водни тела в самостоятелни карстови басейни – Водно тяло BG4G000Pt3031 - Разложки карстов басейн	47

ІV.7. Водни тела в райони с карстови басейни разположени в територии с разпространение на пукнатинни колектори BG1G00000K1040 - Карстови води в Ловеч-Търновския масив	48

ІV.8. Водни тела с пукнатинни води - Водно тяло- BG3G00000PT046 - Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс	49

Изводи и препоръки	50

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:	54

Приложения

Приложение 1

Отговори на въпроси и коментари от МОСВ,  Басейнови дирекции и БАПВ  по етапните отчети на задача «Разработване на Методика за определяне на ресурсите на подземните водни тела с отчитане на изменението на климатичните фактори и необходимия за изпълнението й мониторинг на количеството на водите»

Приложение 1А

Писмо от НИМХ до МОСВ с изх. №2700 от 26.07.2012г.

Приложение 2

Радиационно уравнение на Turc (1961) и уравнение на Priestley и Taylor (1972)

Приложение 3

Спасов, В. 1966. Естествени ресурси на подземните води в зоната на активния водообмен върху територията на Сев. България. Тр. геол. Бълг., сер. Инж. геол. и хидрогеол., 5, с. 71-90.

## Въведение

Настоящият финален доклад за изпълнение на малка обществена поръчка «Разработване на Методика за определяне на ресурсите на подземните водни тела с отчитане на изменението на климатичните фактори и необходимия за изпълнението £ мониторинг на количеството на водите» е изготвен във връзка с изискванията на сключен договор между Национален Институт по Хидрология и Метеорология при БАН и Министерство ва околната среда и водите за изпълнение на задачата. Основната цел на разработката е да се предложат сравнително достъпни и лесни за манипулиране методики за оценка на ресурсите на подземните водни тела, които в бъдеще да се използват от четирите Басейнови дирекции при ежегодното докладване на количествените параметри за водните тела пред Европейската агенция по околна среда.

Съгласно Техническото задание изготвено от МОСВ след изготвянето на методиката Възложителят трябва да разполага с инструмент, който да му позволи ежегодно, достоверно и обвързано с климатичните и хидроложки фактори, определяне на средномногогодишното подхранване на подземните водни тела, на основата на което да може да се определят годишните им разполагаеми ресурси. От проведените консултации този инструмент трябва да бъде максимално удобен за използване от ползвателите, като се базира на прилагането на електронни таблици в MS EXCEL среда. Това ограничава възможностите за прилагане на методи за оценки на ресурсите на подземните води, при които трябва да се използват други софтуери, като хидрогеоложкото моделиране и хидродинамичния метод, защото при него трябва да се построяват съответните карти.

Изпълнението на задачата премина през 4-ри етапа, които включваха:

- І етап - преглед на нормативната уредба, досегашния опит и съществуващи приложими методики по отношение на оценки на ресурсите на подземните водни тела;

- ІІ етап - групиране на подземните водни тела с оглед възможности за прилагане на различни методи на оценка на ресурсите им и разработване на приложима методика за целта. Идентифициране на входни данни и необходимите допълнителни наблюдения на ресурсоопределящите климатични и хидроложки фактори;

- ІІІ етап - Разработване на електронни таблици за прилагане на разработената методика;

- ІV етап - тестване на електроните таблици за представителни водни тела от различни групи и представяне на окончателен доклад, включващ съгласно Техническото задание описание на методиката и ръководство на потребителя.

След завършването на първите три етапа на Възложителя бяха представени съответните етапни отчети. Тези отчети бяха преглеждани и от Басейновите дирекции, които представяха своите бележки и коментари. Предвид на това, че някои от тях достигаха при нас след като сме напреднали по работата за следващия етап или включваха проблеми, които са обект на разглеждане на следващ етап, някои от тях ние взимахме предвид при нашата работа, а други решихме да коментираме в окончателния доклад Затова към настоящия доклад ние прилагаме всички получени писма от Басейнови дирекции, отговори и коментари по тях (Приложение 1).

В работния колектив по изпълнение на задачата бяха включени следните специалисти:

А. от Национален институт по метеорология и хидрология – БАН:

- доц. д-р Добри Димитров

- доц. д-р Марта Мачкова

- инж. Марин Иванов

- инж. Евелина Дамянова

- инж. Веселина Павлова

Б. от Геологически институт - БАН:

- доц. д-р Алексей Бендерев

- доц. д-р Татяна Орехова

- ас. Таня Василева

В. Консултанти:

- проф. д-р Виктор Спасов

- проф. д-р Илия Йотов

- инж. Валентин Вълев

## І. Общи принципи

Предлаганата методика за оценка на ресурсите на подземните водни тела изцяло се основава на съществуващите до този момент методики използвани у нас и в чужбина, както и на изискванията на Рамковата директива за водите и свързаните с нея документи, включително и тези от българското законодателство. Тези въпроси са подробно разгледани в Отчета за І-ви етап на изпълнение на задачата. В него са разгледани общоприетите понятия свързани с ресурсната оценка на подземните водни тела, на наличните в други страни от ЕС методики и инструменти. Направен е подробен преглед, оценка и анализ на методи и подходи, по които са оценени ресурсите на подземните водни тела от Басейновите дирекции в България. То е съобразeно с одобреното (през 1999 г.) от Министерство на околната среда и водите методическо ръководство „Определяне на ресурсите на подземните води”, като се основава на наличната обобщена архивна информация, съдържаща се в цитираните по-долу регионални (по обхват) хидрогеоложки разработки:

- „Карти на естествените и на прогнозно-експлоатационните ресурси на пресните подземни води в България”, 1979 г. (карти в М 1:200000 и обяснителен текст към тях) – това е основният архивен източник, въз основа на който е извършена оценката на ресурсите за по-голямата част от подземните водни тела.

- „Генерални схеми за използване на водите в районите за басейново управление”, 2000 г.

- Доклади с оценени ресурси на подземните води за някои от по-големите водоносни хоризонти и хидрогеоложки басейни в страната.

От методологическа гледна точка от Басейновите дирекции са използвани следните методи за оценка на ресурсите на подземните води:

А.	По модула на подземния поток – това е основният метод, по който е извършена оценката на естествените ресурси на подземните водни тела от всички басейнови дирекции.

Б.	По хидродинамичния метод - Определяне на разхода на подземния поток въз основа на основния закон за движението на подземните води.

В.	По методи, базирани на анализ на режима на подземните води - Метод „По сумарен дебит на извори”.

Г.	По хидрометрични методи - Диференчни (диференциални) хидрометрични измервания в реките.

Избраните досега подходи за ресурсите до голяма степен зависи от съществуващите геолого-хидрогеоложки условия на всяко конкретно водно тяло, степента на неговата изученост и наличните данни. За съжаление голяма част от тези оценки се базират на данни от доста стари проучвания, които не са актуални в момента.

Съгласно изискванията на Техническото задание трябва да се направи групиране на водните тела в съответствие с:

а) характеристиката им;

б) спецификата на климатичните и хидроложки фактори (надморска височина и валежи, характеристика на водосбора и геоложкия строеж, и др.);

в) специфичните условия в зоната на подхранването им (характеристика на покриващите водното тяло слоеве и тяхната проницаемост);

г) възможност за наличието или не на връзка с повърхностни води.

Идеята е на базата на това групиране да се ограничат възможностите за прилагане на различни методи за оценка на ресурсите на подземни води във всяка група.

При направеният анализ на очертаните в България водни тела се установи, че те се характеризират със значително разнообразие. Това се дължи на сложния геоложки и тектонски строеж на страната и изменящият се от равнинен до планински тип релеф в диапазон на надморска височина от 0 до почти 3000 m. Тези фактори определят пространственото положение на водните тела, характеристиката на филтрационната среда, условията за подхранване и дрениране, връзката с повърхностни водни обекти. Едни от сериозните затруднения са, че често в едно водно тяло се включват няколко хидрогеоложки единици със силно различаващи се филтрационни свойства и отсъстват данни за филтрационни параметри, а там където има те са неравномерно разпределени.

Затова при групирането на водните тела (извършено през ІІ-ри етап на изпълнение на задачата) се наложи схематизирането на съществуващите природни условия, както и наблягане на важните хидрогеоложки прилики между тях. Като основни критерии за систематизирането на водните тела в страната се приемат:

- тип на колектора;

- водовместваща геоложка структура (големина и пространствено положение, отгоре и отдолу лежащи скали и техните филтрационни особености);

- характер и условия на подхранване и дрениране (надморска височина и валежи, характеристика на водосбора и геоложкия строеж);

- взаимовръзка с повърхностни водни обекти.

При групирането се ръководехме от съчетаването на посочените критерии, без да даваме по-голяма тежест на някой от тях.

Подземни водни тела в крайдунавските низини

Към тази група се отнасят 12 подземни водни тела формирани в крайдунавските низини (фиг.1). Това са самостоятелни водни тела в алувиалните отложения на р. Дунав наложени върху разнообразна подложка. В повечето случаи за тях е характерен двуслоен строеж: долен песъчливо-чакълест слой и горен – глинесто-песъчлив. На места в обсега на високите незаливни тераси, последният е покрит от льосови наслаги. Подземните води формират слабонапорни и ненапорни водоносни хоризонти, хидравлично свързани с р. Дунав. Нивото на подземните води е сравнително плитко, като се колебае в зависимост от водните стоежи на р. Дунав. Инфилтрацията на валежи се осъществява при сравнително равнинен релеф. Поради малките надморски височини количеството паднали валежи е по-ниско от средното за страната и е сравнително еднородно по цялата площ. В част от терасите има страничен приток от съседни водни тела. Възможно е също подхранване от подложката и от инфилтрация на повърхностни води. Важен фактор във всички водни тела от тази група е връзката на подземните води с р. Дунав, като промените в нивата на реката дават съществено отражение върху подземните води. Много от водовземните съоръжения работят с привлекаеми ресурси от р. Дунав. На територията на част от тях попадат важни за страната влажни зони и зони по Натура 2000.

Фиг. 1. Водни тела в крайдунавски низини

Подземни водни тела в алувиалните отложения на реките

В тази група попадат 38 водни тела (фиг.2), формирани в съвременните терасни отложения на реките, наложени върху пъстра разновъзрастна подложка, с различни филтрационни характеристики. В повечето случаи тези тела са линейно разположени по речното течение. Подземният поток е насочен към съответната река и по течението £. Подземните води са порови, ненапорни до слабо напорни и са хидравлично свързани с речните води. Нивото е сравнително близо до повърхността. Привързани са главно към чакълесто-песъчливи отложения, покрити с глинесто-песъчливи материали. Подхранването е за сметка на инфилтрация на валежи през почвения слой и зоната на аерация. В значителни участъци от тези тела е възможен страничен приток от съседни водни тела. На места където тези водоносни хоризонти лежат върху водни тела, формирани в грабеновидни депресии, запълнени с кватернер-неогенски материали, е възможно те също да ги подхранват. Предвид на това, че тези водни тела следят средните и долни течения на реките, измененията на надморската височина в тях рядко надвишава 250 m. Във връзка с това, количествата паднали валежи върху разкритията им са сравнително близки като рядко надвишават средните количества за страната. За водните тела от тази група е характерно наличието на ясно изразена връзка между повърхностните и подземните води. Почти всички попадат в зони по Натура 2000 и при тях от съществена роля е запазването на екологичния минимум на водните течения.

Фиг. 2. Водни тела в терасите на реките

Водни тела в междуречните масиви в Северна България

В тази група са отделени пет водни тела, формирани над ерозионния базис между реките в Северна България (фиг.3). Към тях се отнасят четири тела с подземни води формирани в льосовите отложения и подльосовите чакъли и едно тяло в неогенски отложения в участъка между Русе и Силистра. Подземните води във всички тела са формирани при сходни топографски особености и условия на подхранване – предимно от валежи. Подземните води са порови, ненапорни и се дренират от нискодебитни извори и от речната мрежа.

Фиг.3. Водни тела в междуречните масиви на Северна България

Водни тела в грабеновидни депресии

Към тази група се отнасят 30 водни тела (фиг.4), формирани в грабеновидни депресии разположени главно в Южна България (с изключение на Ботевградската котловина). Общото е, че всяко тяло представлява слоест водоносен хоризонт изграден от кватернер-плиоценски отложения, с порови води в пясъчните прослойки. Подземните води са ненапорни в областта на разкритие и напорни в дълбочина. Подхранването се осъществява от валежи в областите на разкритие и от страничен повърхностен и подземен приток от оградните планини. В много от случаите централните части на грабеновидните депресии са покрити от водни тела, формирани в алувиалните отложения на реките, с които имат връзка. Във връзка с това подземните води в тази група водни тела имат зони на пряка и косвена връзка с повърхностни водни течения. Предвид на равнинния релеф количеството паднали валежи в разкритията на всяко тяло са сходни.

Фиг. 4. Водни тела в грабеновидни депресии

Водни тела в типични водоносни хоризонти

Отделени са 22 водни тела, които могат да се отнесат към тази група (фиг.5). Те са разположени в Северобългарския артезиански басейн и централните части на Бургаски синклинорий. По тип на колектора те са порови, порови-карстови и пукнатинно-карстови. Това са ясно обособени водоносни хоризонти със своите области на подхранване, разпространение и дрениране, често етажно разположени един под друг. Значителни части от площта на много от телата са покрити от практически водонепропускливи и слабопропускливи отложения, което предопределя възможностите за инфилтрационно подхранване най-вече в зоните на разкритието им на повърхността. Предвид условията на залягане и разпространение на тези тела, както и че значителна част от тях е напълно водонаситена, промените в количествата на подхранване се отразяват сравнително забавено и доста отместени във времето. Зоните на подхранване често са значително отдалечени от зоните на дрениране. В повечето водоносни хоризонти зоните са разположени на приблизително близки надморски височини, което предопределя сходни величини на валежните количества, които особено в Североизточна България са по-ниски от тези за страната. В зоните на дрениране на някои от водните тела от тази група има важни влажни зони и екосистеми. Като пример може да се посочи водното тяло BG2G000000N044 „Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа”.

Фиг.5. Водни тела в типични водоносни хоризонти

Водни тела в самостоятелни карстови басейни

Тази група водни тела обобщава 24 самостоятелни карстови басейни (фиг.6). В повечето случаи те са формирани в значително окарстени мезозойски и протерозойски карбонатни скали, разпространени най-вече в планински райони. Изключение правят подземните водни тела BG3G00PgNQ026 - Карстови води - Чирпан-Димитровград и BG3G0000T12034 - Карстови води - Тополовградски масив. Подхранването на подземните води се осъществява главно от инфилтрация и инфлуация на валежни и повърхностни води в негативни карстови форми. Предвид широките граници на изменение на надморските височини (от 500 до над 1000 m), количествата валежи се различават в зоните на подхранване и дрениране. Съществен проблем е отсъствието на дъждомерни и метеорологични станции във високите части на карстовите басейни. Освен това в някои от тях има инфлуация на значителни количества повърхностен отток, формиран извън обсега на разкритие на карбонатните скали. Заради често силно разчленения релеф и големи наклони на терена в обсега на водните тела, в отделни участъци има условия за бързо оттичане на падналите валежи, което се отразява неблагоприятно върху инфилтрационното подхранване. Наличието на дебели зони на аерация създава възможност за допълнително, вероятно съществено подхранване на подземните води от кондензационни процеси в карстовите кухини. Дренирането се осъществява от извори с големи, но често силно променящи се дебити. Обикновено тези извори са начало на речни течения, за които трябва да бъде гарантиран екологичен минимум на оттока.

Фиг. 6. Водни тела в самостоятелни карстови басейни

Водни тела в райони с карстови басейни разположени в територии с разпространение на пукнатинни колектори

Към тази група са включени 10 водни тела, разположени главно в Стара планина и Предбалкана (фиг.7). Тези водни тела имат широко площно разпространение в територии предимно с планински релеф, със сложен и разнообразен геоложки строеж. В тях могат да се отделят самостоятелни типични карстови басейни, а в останалата територия са разпространени колектори на пукнатинни води, привързани към зоната на изветряне на скалите. Към тази група по същата причина отнасяме и водните тела BG3G0000T13035 - Карстови води в Свети Илийски комплекс и BG4G0000Pt1030 - Сатовчански карстов басейн, където разкритията на карбонатни скали са разкъсани между други скали. По тази причина филтрационните свойства на средата се характеризират със съществена нееднородност. Подхранването на подземните води се осъществява от валежи, които поради значителната площ и широкия диапазон на изменение на надморската височина на водните тела са различни в границите на едно тяло. В участъци с разпространение на карст има и условия за речно подхранване. Дренирането се осъществява от големи извори с променящи се дебити, а в останалата част в зоната на пукнатинни скали - разсредоточени малки извори, често с локални, несвързани помежду им зони на подхранване. Дренираните води от тези тела формират речен отток, на който трябва да бъде гарантиран екологичен минимум. Определянето на количеството инфилтрационно подхранване е затруднено от широкия диапазон на изменение на надморската височина (респективно количеството паднали валежи) на зоните на подхранване на водните тела от тази група.

Фиг.7. Водни тела в райони с карстови басейни разположени в територии с разпространение на пукнатинни колектори

Водни тела с пукнатинни води

Тази група обобщава 37 водни тела, формирани в седиментни, магмени и метаморфни скали разпространени главно в планински и предпланински райони на страната (фиг.8). Общото за тези тела е, че подземните води се формират в зоните на изветряне на скалите и в по-малка степен в зони с разломни нарушения, които се подхранват от инфилтрация на валежи и се дренират от малки извори и речно-овражната мрежа. Характерно за всички тях е нееднородността на филтрационната среда, дължаща се на различната степен на напуканост и изветряне, на литолого-петрографските особености на изграждащите ги скали, дебелината на почвения слой и наличие на растителна покривка, широкия диапазон на изменение на надморската височина и наклон на терена, предопределящи величината на валежите и стойностите на евапотранспирацията. В много от тези водни тела няма достатъчно станции за измерване на валежи и наблюдения за повърхностен и подземен отток. Предвид на това, както и че височинното разпределение на зоните на подхранване - често разликите между зоните на дрениране и най-високите части на зоните на подхранване са от 500 до над 2000 m за телата попадащи в Рила, Пирин, Родопите и Стара планина, количеството валежи се изменя в широк диапазон. Дренираните води от телата отнасящи се към тази група дават начало на редица реки, на които трябва да бъде гарантиран екологичния минимум.

Фиг.8. Водни тела с пукнатинни води

## ІІ. Използвани подходи за избор и съставяне на необходимите инструменти

При анализа на възможностите за използване на различни методики за оценка на ресурсите трябва да се вземат предвид както изискването за прилагане на електронни таблици (съгласно Договора и Техническото задание) така и актуалното състояние на необходимата входна информация. Прилагането на електронни таблици не дава възможност за използването на методи за оценка на ресурсите, при които важна стъпка е съставяне на съответни карти и пространствени модели, въпреки че тези методи са най-точни и най-достоверни. Основен проблем при тяхното прилагане е необходимост от коректна, разнообразна и значителна по обем входна информация, която в повечето случаи липсва. На основание на критични бележки от някои Басейнови дирекции, че тези методи не са включени в предлаганата методика, е необходимо отново да се отбележи, че тяхното прилагане не може да се осъществи чрез електронни таблици, както и че за много от водните тела отсъства достатъчна входна информация. Тези проблеми са разгледани по-подробно в отчета за ІІІ-ти етап на изпълнение на задачата. Разбира се количеството и качеството на входната информация е от съществено зааначение за прилагането на който и да е метод за оценка на ресурсите на подземните водни тела. В момента тази информация освен доброто познаване на пространственото им положение, характера на водовместващи скали, техните свойства, взаимовръзка с повърхностни води и съседни водни тела и т.н., включва данни от наблюдателните метео- и хидро- мрежи на НИМХ, както и данни от режимната мрежа за измерване на водни количества и нива на подземните води. Анализът на мрежата за мониторинг на подземните води на НИМХ  (Таблица за мониторингови пунктове по водни тела - приложена на цифровия носител към този отчет) показва, че:

- в 84 водни тела няма мониторингови пунктове;

- в 32 водни тела има само по 1 мониторингов пункт, като най-често това са извори;

- в 20 водни тела има по 2 мониторингови пункта;

- в 13 водни тела има по 3 мониторингови пункта, като в 5 от тях това са извори, а в останалите 8 водни тела наблюдаваните сондажи са разположени на по-големи разстояния един от друг и е трудно да се използват за съставяне на хидродинамични карти;

- в 18 водни тела има от 4 до 6 мониторингови пункта, които също са разпространени на значителна площ. В 5 от тях се наблюдават главно извори;

- в 10 водни тела има над 7 мониторингови пунктове (табл.1).

Таблица 1. Водни тела с повече от 7 мониторингови пунктове на подземни води

| Код | Име | Брой пунктове |
| --- | --- | --- |
| BG3G00000NQ003 | Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина | 7 |
| BG3G000000Q012 | Порови води в Кватернер - Марица Изток | 8 |
| BG3G00000NQ015 | Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област | 11 |
| BG1G0000TJK045 | Карстови води в Централния Балкан | 13 |
| BG2G000000N044 | Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа | 14 |
| BG1G0000TJK044 | Карстови води в Западния Балкан | 15 |
| BG1G00000NQ030 | Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | 18 |
| BG3G000000Q013 | Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина | 28 |
| BG2G000J3K1041 | Карстови води в малм-валанжа | 18 (със ЗУ и без измервания след 2007 г. 3 бр.) |
| BG1G0000QAL008 | Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина | 3 (+17 от експериментална мрежа) |

В горепосочената таблица за две от водните тела (BG1G0000TJK045 - Карстови води в Централния Балкан и BG1G0000TJK044 - Карстови води в Западния Балкан) наблюдателните пунктове са главно извори.

При съставянето на таблиците сме се стремили, те да са максимално опростени и лесни за използване. Предлагат се електронни таблици за следните методи за определяне на естествени ресурси и стойности на годишно подхранване:

А. Методи базирани на режима на подземните води:

- По колебания на нивата на подземните води

- По наблюдение на режима на дебита на извори

Б. Хидрометрични методи:

- Разчленяване на хидрографи на реки. Метод на локалния минимум

- Преки хидрометрични измервания

В. Балансови методи:

- По метеороложки елементи - месечни стойности

- По метеороложки елементи - месечни стойности от месец октомври на предходната до месец септември на текущата година

- Чрез прилагане на коефициент на инфилтрационно подхранване

Съвсем естествено при разработваната методика не са включени хидрогеоложкото моделиране и хидродинамични методи, които изискват повече данни и не могат да се обработват с електронни таблици.

Изборът на приложима методика за определяне подхранването (естествените ресурси) на отделните водни тела зависи, както от групата към която принадлежи водното тяло, така и от наличните данни. Последователността на избора на методика е следната (фиг.9):

Стъпка 1. Най-напред се определя към коя група принадлежи дадено водно тяло.

Стъпка 2. От втория ред на диаграмата се вижда какви методи са приложими към съответната група тела.

Стъпка 3. В следващия ред на диаграмата са представени необходимите видове данни за прилагане на методите.

Стъпка 4. Последователно се проверява какви първични данни съществуват и съответно се избира подходящ изчислителен инструмент:

- При наличие на климатични данни определяме подхранването с помощта на инструмента “Воден баланс”;

- При наличие на данни за изменение на водните нива – използваме инструмента “Режим на нивата”;

- При наличие на данни за дебитите на карстови извори – използваме инструмента “Режим на изворите”;

- При наличие на данни от подходящи речни водочетни станции може да се приложат известни софтуери за компютърно разчленяване на речните хидрографи;

- При наличие на карти с хидроизохипси и данни за филтрационните параметри на водоносните хоризонти или достатъчно първични данни за съставянето на такива карти, подхранването на подземните води, респективно динамичните ресурси на подземните води могат да се определят съгласно закона на Дарси (този метод не е обект на настоящата методика).

Стъпка 5. В случай, че са използвани повече от един метод, се прави сравнение на резултатите и се подбира най-правдоподобната величина.

Стъпка 6. Ако за даденото подземно водно тяло не се намират никакви първични данни, тогава се прибягва към експертно решение или по аналогия с други подобни тела подхранването се определя като процент от годишната сума на валежите.

Фиг. 9. Блок-диаграма за избор на методика за определяне на ресурсите

Едно от най-съществените изисквания в поставената задача е да се предложат сравнително лесно приложими “инструменти” за определяне на подхранването на подземните водни тела под формата на алгоритъм за всеки отделен метод и евентуалното му свеждане и представяне като електронен изчислителен лист във формат MS EXCEL. Изборът на този софтуер се основава на неговата достъпност, лесният начин на работа с него, както и познаването му от широк кръг ползватели. С оглед осигуряване на по-широко ползване на изготвените инструменти те са разработени в по-стара версия - MS EXCEL 2003, за да не е необходимо конвертирането му от притежатели на по-стари компютри.

Разработването на алгоритъма за всеки метод се изготвя по схемата дадена на фиг.10. Стремежът е към създаване на таблици, в които ползвателят да въвежда входните данни в определени клетки на страницата, а крайните резултати да се получават автоматично от изчислителната програма. Изключение прави само инструмента за прилагане на метода за разчленяване хидрографа на реките, за който се използва готовата електронна таблица BFI+, създадена от словашки специалисти (предлага се на сайта на Hydrooffice www.hydrooffice.org).

а алгоритъм

Фиг. 10. Обобщена схема за разработване на алгоритмите за електронни таблици

## ІІІ. Описание на изготвените инструменти за прилагане на предлаганите методи

## ІІІ. 1. По колебания на нивата на подземните води

Теоретична основа на метода

Съотношенията на приходните и разходни елементи на водоносния хоризонт в крайна сметка намират израз в измененията на водното ниво. В естествени или ненарушени от човешката дейност условия, ходографът на нивото отразява периодите, в които преобладава попълване или изразходване на “подземния резервоар”. Ето защо колебанията на нивото можем да разглеждаме като синтезиран, динамичен индикатор за водния баланс във всяка точка на водоносния хоризонт. Тук предлагаме един сравнително прост и надежден практически подход за приблизителна оценка на баланса на подземните води, чрез анализ на ходовата крива на подземното водно ниво.

Разглеждаме водоносен хоризонт със свободно водно ниво, който получава повсеместно инфилтрационно подхранване от валежи и снеготопене, а главният разходен елемент е подземният отток, който се генерира върху площта на хоризонта и в крайна сметка се дренира в речната мрежа (фиг.11).

Фиг.11. Принципна схема за формирането на естествените ресурси на грунтовите води

Теоретичната постановка на предлагания метод се основава на частното диференциално уравнение на Бусинеск за едномерен подземен поток:

μ*( (H/(t) = ((k*b((H/(x)( / (x + r					(1)

където:

μ - коефициент на водоотдаване;

H – хидравличен напор;

b - дебелина на водоносния пласт;

к - коефициент на филтрация;

х - разстояние;

t - време;

r - интензитет на инфилтрационно подхранване.

Лявата част на уравнението изразява изменението на водното ниво в пласта. Първият член в дясната страна фактически представлява изменението на водното количество (разликата между притока и оттока) по пътя на филтрацията.

Ако дискретизираме хидродинамичния процес в реални стъпки по време и пространство можем да запишем горното уравнение в следния алгебричен вид:

μ*(H = (Q*(t + r*(t						(2)

т.е. промяната на нивото в разглеждания пункт на водоносния хоризонт, за период от време (t, е резултат от изменението на водния обем (вследствие разлика между приток и отток) за това време и водния обем, получен от инфилтрация за същото време.

Формирането на подземния отток от дадена територия се изразява чрез увеличение на разхода на подземния поток в посока на движението на водата. По пътя на филтрацията във всяко следващо сечение на пласта, оттокът превишава притокът и така възникват естествените ресурси на водоносния хоризонт. Както се вижда от уравнение (1) строгото определение на подземния поток изисква данни за филтрационните свойства на пласта и за действащите хидравлични градиенти, а това е свързано със скъпо струващи хидрогеоложки проучвания.

В предлагания тук подход, подземният отток се определя приблизително с помощта на ходографа на нивото в наблюдателен кладенец. За целта разглеждаме периоди от годината, през които се предполага, че е прекратено инфилтрационното подхранване, достигащо водонаситената зона. В нашите климатични условия това може да бъде летния засушлив сезон или периода на зимното маловодие. Отсъствието на подхранване се бележи върху ходографа със сравнително дълготрайно и равномерно понижение на нивото. Този низходящ клон на кривата характеризира изтощаването на водоносния хоризонт и в литературата е познат под името “recession curve”. При липса на инфилтрационно подхранване (r = 0), уравнение (2) добива вида:

μ*(H = (Q*(t							(3)

И понеже промяната на нивото през същия период е непрекъснато понижение, то горното равенство можем да запишем като

μ*(-∆h) = (Q*(t							(4)

където (-(h) е понижението на водното ниво, дължащо се на подземния отток.

Като заместим (4) в (2) за инфилтрационното подхранване можем да запишем:

r = μ*((H/(t + ∆h/(t)						(5)

където :

(H - наблюдаваното изменение на нивото в сондажа за време (t;

∆h – изменение на нивото, дължащо се само на оттока през същото време.

В уравнение (5) неизвестна е величината ∆h/(t. Определяме я графично от кривата на изтощаване, която апроксимираме с права линия. Наклонът на тази линия в същност е търсената величина ∆h/(t. Замяната на кривата на изтощаване (recession curve) с права линия е едно донякъде субективно приближение (Spassov, 1910). Ако няма добре очертан праволинеен участък, препоръчително е да се апроксимира долният, по-полегат участък на кривата, който в по-чист вид отразява процеса на изтощаване на водоносния пласт. Обикновено, водното ниво се колебае във вертикална посока успоредно само на себе си, поради което хидравличният градиент на водоносния хоризонт не се променя значително. Това дава основание да считаме, че естественият подземен отток е сравнително постоянен във времето, а следователно можем да приемем ∆h/(t като сравнително константна положителна величина.

Ако разгледаме процеса в неговата последователност във времето, то за сумарното инфилтрационно подхранване R ще е валидно уравнението:

R = ( r*(t = μ*(((H + (∆h )					(6)

където:

(( са измененията на нивото в кладенеца за отделните интервали на измерване (t;

∆h са височините водонаситен слой, еквивалентни на подземния отток през същите интервали от време (t.

Дименсиите на величините в дясната страна на уравнението са дължини и представляват височини спрямо избрана базисна (референтна) равнина, като най-удобно е това да бъде земната повърхнина. Умножени с коефициента на водоотдаване μ тези височини се привеждат към дебелини плътен воден слой R. Изборът на стойността на водоотдаването е от решаващо значение за достоверността на крайните резултати. Бидейки множител, този параметър променя право-пропорционално стойностите, както за подхранването, така и за оттока на подземните води, а следователно и на произтичащите от тях модул на подземния отток и коефициент на инфилтрация. Проблемът за правилния избор на коефициента на водоотдаване е сложен и многофакторен. Обширен преглед на методологията за неговото определяне е направен от Healy&Cook (2002). Тук само ще подчертаем, че коефициентът на водоотдаване трябва да отразява литоложките особености на отложенията, в които се извършват колебанията на водното ниво, а не толкова на основния продуктивен пласт. Трябва да се има предвид, че при кватернерните грунтови водоносни хоризонти, най-горните слоеве се характеризират с по-дребнозърнест зърнометричен състав и съответно по-малка величина на μ.

Режимът на нивата се анализира поотделно за всяка година. Крайният резултат е оценка на инфилтрационното подхранване на водоносния хоризонт R за дадена година.

Изчислителен инструмент за приложение на метода

За улеснено приложение на метода е разработен алгоритъм, който се изпълнява чрез известното Microsoft приложение EXCEL (ER4_water_level.xls). Електронната таблица има вида показан на (фиг.12).

Фиг.12. Изглед на EXCEL - таблицата за изчисляване подхранването на подземните води

В таблицата се обработват данните от режимните наблюдения за нивото на подземните води в наблюдателен кладенец. Измерванията могат да бъдат с различна честота – ежедневни, през няколко дни или месечни, но не и по-нарядко.

Потребителят въвежда в таблицата, в оцветените жълти полета, следните данни:

Стъпка 1. Данни за идентификация на обекта:

- Ползвател на обекта - 				в клетка К2

- Код № на кладенеца, Населено място		“              А4

- Географска дължина и ширина			“              Е4 и G4

- Код и наименование на подз. водно тяло	“              J4

Стъпка 2. Дати на  измерванията на нивото - в колона А от ред 7 надолу.

Стъпка 3. Измерени дълбочини в метри, с два знака след десетичната точка - в колона С от ред 7 надолу.

След въвеждане на тези данни на графика автоматично се изчертава ходографа на нивото за разглежданата година.

Стъпка 4. От низходящия клон на кривата набележете период, в който се предполага, че е прекратено подхранването. Обикновено това е лятна или зимна крива на изтощаване ("recession curve"). Изберете една начална и една крайна точка от кривата на спада. Като поставите курсора върху тези две точки се изписват техните дати. Запомняме номерата на редовете, в които са записани тези дати (примерно 7-ми ред и 11-ти ред), а ако не Ви се помни, запишете си ги.

Стъпка 5. С курсора кликнете в клетка N4.

Стъпка 6. В менюто, в реда за формули fx, се изписва функцията SLOPE. За аргументи на функцията въведете адресите на клетките, отговарящи на избраните точки. При избраните тук две примерни точки функцията се попълва така:

=SLOPE(D11:D13;A11:A13). При други избрани точки ще промените само числата, отговарящи на редовете, в които са данните за тези точки. Натиснете Enter и почти сте готови.

Остава най-отговорната задача - да въведете реална величина на коефициента на водоотдаване μ. Коефициентът на водоотдаване трябва да отразява водовместващата и водоотдаваща способност на геоложките отложения, в които се извършват колебанията на подземното водно ниво, а не толкова на самия водоносен хоризонт. Както е известно, неговата величина се изразява в части от единицата. Ако няма конкретни данни за коефициента на водоотдаване на разглеждания обект, може ориентировъчно да се избират стойности на μ от сборната табл.2.

Таблица 2. Стойности на коефициента на водоотдаване за литоложки разновидности по литературни данни

| Източник Литоложка разновидност | Скаргело, | Наръчник по инж. геол. 1958 | Справоч. Гидрогеолога 1959 | Плотников 1959 | Richard, * 2002 | Walton, W. | Биндеман 1952 | Шестаков 1979 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глина |  |  |  |  | 0,02 | 0,01- 0,10 |  |  |
| Песъчливи глини,тежки | 0,005-0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Песъчливи глини, средни | 0,02-0,04 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |
| Песъчливи глини, леки | 0,04-0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,01-0,1 |
| Глинести пясъци, средни | 0,06-0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,05-0,15 |
| Глинести пясъци леки, фино зърнести пясъци | 0,08-0,12 | 0,10-0,15 | 0,10-0,15 | 0,10-0,15 | Silt 0,08 |  | 0,19 |  |
| Пясъци дребнозърнести | 0,12- 0,20 | 0,15-020 | 0,15-0,20 | 0,15- 0,20 | 0,21 |  | 0,22 |  |
| Пясъци средно зърнести | 0,20- 0,30 | 0,20-025 | 0,20-0,25 | 0,20- 0,25 | 0,26 | 0,10- 0,30 | 0,24 |  |
| Пясъци гравийни | 0,25-0,35 | 0,25-0,30 | 0,25-0,30 | 0,25- 0,30 | 0,22-0,25 | 15-25 |  |  |
| Варовици, напукани | 0,01- 0,10 |  | 0.008-0,10 |  |  | 0,005-0,05 |  |  |
| Пясъчници с глин.спойка |  |  | 0,02-0,03 |  |  |  |  |  |

* Осреднени данни от изследвания на 17 автори, с 13 до 17 определения за всеки литоложки вид.

Стъпка 8. С курсора кликнете в клетка М7 и запишете възприетата от Вас величина на коеф. на водоотдаване, примерно 0,03 и след това ENTER.

Тези указания за използването на програмата са изписани и в самия EXCEL електронен лист. Възможно е през някои по-влажни години поради честите валежи и постоянното подхранване на подземните води да не се очертава добре "крива на изтощаване" (recession curve). В такива случаи препоръчаме от ходографа на някоя друга година, с добре очертана крива на изтощаване, да се вземе полученият там коефициент на наклона на апроксимационната линия и с него да се анализира баланса за разглежданата година.

Крайният резултат за годишното подхранване на подземните води се изписва в горния десен ъгъл на работния лист, в клетка Р2.

Приложимост и ограничения на метода

Главното предимство на предлагания метод за оценка на подхранването на подземните води е, че не се изискват данни за филтрационните свойства на водните тела, нито климатични и хидроложки данни. Необходими са само режимни измервания на нивото на подземната вода, поне веднъж месечно или по-чести. Естествено, трябва да се познават и общите хидрогеоложки условия, за да се прецени доколко наблюдателният пункт е представителен за разглежданото подземно водно тяло. Методът е приложим за широк кръг водоносни хоризонти с пореста и/или пукнатинна вместимост и единно пиезометрично водно ниво. Изключение правят планинските карстови басейни с канална циркулация на водите.

- Установяват се подхранването на подземните води и техният отток във всеки момент на годината, както и сумарните количества от началото на годината до същия момент;

- Преди всичко трябва да се отбележи простотата на операциите и нагледността на резултатите;

- Не се налагат обстойни хидрогеоложки проучвателни работи; необходими са само данните за измененията на нивото в единичен сондаж и за величината на коефициента на водоотдаване в зоната на колебание на водното ниво;

- Макар и приблизителни, получените резултати са надеждни, защото се изключват грешки вследствие неправилно определени хидрогеоложки параметри. Единствено величината на коефициента на водоотдаване (дефицит на насищане) влияе право пропорционално върху резултатите.

Простотата и улесненото приложение на метода са постигнати след приемане на някои приближения, които водят съответно и до приближения характер на резултатите.

- На първо място известна несигурност се поражда от въведената величина на на коефициента на водоотдаване;

- Второ приближение, с елемент на субективност, е изборът на наклона от “кривата на изтощаване”;

- Друго ограничение на метода, което трябва да се има предвид, е той да не се използва при твърде близко залягане на водното ниво до земната повърхност (2 – 2,5 m от повърхността). В такива места, съществена роля в баланса на подземните води започва да има евапотранспирацията от водното огледало, вследствие на което резултата за подхранването може да се окаже нереалистичен.;

- Разположението на наблюдателния сондаж трябва да бъде представително (характерно) за обширна част от водоносния хоризонт, за да може получените резултати да се разпространят върху тези площи. По начало този метод е точков и за да се характеризират по-широки райони се изискват повече наблюдателни пунктове;

- При наблюдения за нивото в крайречни тераси, кладенците трябва да са достатъчно отдалечени от реката, за да се елиминира влиянието на речните водни стоежи. Отдалечаването Х от граничното условие на водоносния хоризонт може да се прецени по формулата:

Х = (12 а t)1/2

където “а” е коефициента на нивопредаване: 	a = T/μ;

T – проводимост;

t – време на въздействие от страна на граничното условие.

Ориентировъчно за средно проводими водоносни хоризонти, отдалечаването трябва да е от порядъка на 1000 m. Но като се има предвид допълнителното филтрационно съпротивление от заглиняването на речните русла, тези отстояния могат да бъдат и по-малки.

Оценка на подхранването на подбрани тела от групите водни тела по данни от режима на нивата

Методът за оценка на подхранването на подземните води по колебанията на техните нива е подходящ за водни тела, които притежават единна пиезометрична повърхнина. От всяка група ПВТ подаваща се на такъв анализ, е избрано по едно тяло с дългогодишни режимни данни. Определенията са направени с предложения изчислителен инструмент “ ER4_water_level.xls”. Обхванат е периодът от 2006 до 2011 г., като за всяка отделна година величината на подхранването е дадена като mm сумарен воден слой. Многогодишният анализ бе необходим за да се покаже твърде променливият във времето и пространството процес на формиране на естествените ресурси на подземните води. По-долу в таблична форма са дадени входните данни и крайните резултати за избраните ПВТ.

От групата на ПВТ в алувиалните отложения на реките.

Подземно водно тяло BG1G0000QAL015

Порови води в кватернера на р. Огоста

№ Стар/Нов 423/025S1 Местоположение с. Хайредин

Коефициент на водоотдаване – 0,1

РАЗСТОЯНИЕ от ТЕРЕНА до ВОДНО   НИВО [cm]

I       II      III    IV   V    VI    VII VIII   IX    X     XI   XII  Avr    ПОДХРАНВАНЕ

Год.                                                                                                   (mm/a)

2006  295 300 238 254 265 278 285 373 403 405 410 416 327         173

2007  415 420 410 414 423 420 434 385 342 335 325 300 385         409

2008  262 284 295 317 325 366 408 414 425 410 417 415 362           97

2009  410 398 365 375 377 401 374 411 411 414 418 406 397           78

2010  410 395 389 348 305 363 385 383 380 353 348 360 368          227

2011  367 371 425 430 423 430 421 436 451 446 405 401 417          200

От групата на ПВТ в грабеновидни депресии

Подземно водно тяло BG3G00000NQ002

Порови води в неоген-кватернер – Карловска котловина

Наблюдателен пункт 260/697S1Местоположение Карлово

Коефициент на водоотдаване – 0,15

РАЗСТОЯНИЕ от ТЕРЕНА до ВОДНО   НИВО [cm]

Год.       I      II      III    IV     V     VI    VII  VIII  IX     X     XI    XII      Подхр.(mm/a)

2006    658   666   667  670   659  666  668  680    687  691  692   701           89

2007    708  710   716   725   727  716  723  716   708   690  692   687         159

2008    686  670   668   670   675  681  687  700   712   710  703   696         188

2009     698  697  691   689  693   695  712  715   719   718  706   708         107

2010    712  707   701   688  691   696  692  696   699   681  680   677         178

2011    686  684   681   683  686   682  687   690  692   699  709   714           83

Наблюдателен пункт 264a/701S1Местоположение с. Ведраре, Карловско

Коефициент на водоотдаване – 0,15

РАЗСТОЯНИЕ от ТЕРЕНА до ВОДНО   НИВО [cm]

Год.            I      II      III         IV     V       VI    VII    VIII     IX     X         XI     XII      Подхр.(mm/a)

2006       776   779     787    794	797   810     808    806   810    803     821   853               294

2007       870   883     881    903	920   917     919	  915   911    913    916    914               255

2008       914   912     911    910	915   931     938    948   959    971    984    989                 68

2009       997   1005  1003   1007  1009  1016  1042	1046  1051  1048  1047  1048              101

2010    1052    1050  1046   1032  1036  1040  1038	1042  1045  1043  1044  1047              194

2011    1049    1045  1056   1061  1070  1081  1093	1095  1096  1099  1103  1100                77

От групата на типични водоносни хоризонти

BG1G00000N1049

Карстово-порови води в Неоген - Сармат – Добруджа

Коефициент на водоотдаване – 0,03

Наблюдателен пункт 9в/284T2  Местоположение – гр.Добрич _Околовръстен път

РАЗСТОЯНИЕ от ТЕРЕНА до ВОДНО   НИВО [cm]

Год.       I       II      III     IV      V      VI     VII    VIII    IX      X   XI    XII      Подхр.(mm/a)

2006    2052  2052 1939 1993 1947 1954 1900 1939 1953 1988 1996 2004     105

2007    2009 2004 2020 2025  2023 2028 2027 2030 2033 2034 2018 1990       41

2008    1978 1983 1982  2003 1982 1988 1987 1998 2010 2003 2005 1989       34

2009    1964 1946 1948  1954 1962 1992 2003 1992 1980 1964 1967 1980       63

2010    1940 1869  1845 1841 1877 1889 1900 1853 1887 1886 1863 1860        86

2011     1847 1843 1860 1858 1866 1867 1882 1895 1899 1921 1906 1898        26

BG2G000000N044

Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа

Наблюдателен пункт 332S2  Местоположение – кв. Момчил на гр. Балчик

Коефициент на водоотдаване – 0,04

РАЗСТОЯНИЕ от ТЕРЕНА до ВОДНО   НИВО [cm]

Год.       I       II      III     IV      V      VI     VII    VIII    IX      X      XI    XII      Подхр.(mm/a)

2006       2920   2903  2898   2872    2851   2852    2851    2851    2852   2853    2851   2858           109

2007       2874   2886  2916   2931    2985   2998    3036    3074    3117   3144    3172   3157               5

2008       3166   3145  3146   3173    3191   3221    3234    3274    3314   3315    3329   3338             78

2009       3355   3354  3347   3349    3359   3389    3405    3424    3436   3430    3416   3412             45

2010       3310   3073  2774   2714    2697   2693    2705    2721    2737   2764    2776   2788           207

2011       2809   2821  2844   2860    2888   2907    2933    2965    2981   3024    2997   3005             27

BG2G000000N044

Наблюдателен пункт 329S2  Местоположение – с. Гурково, Добричка област

Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа

Коефициент на водоотдаване – 0,03

РАЗСТОЯНИЕ от ТЕРЕНА до ВОДНО   НИВО [cm]

Год.       I       II      III     IV      V      VI     VII    VIII    IX      X      XI    XII      Подхр.(mm/a)

2006    2140 2130 2122 2118 2103 2099  2097   2094  2092 2097 2099  2104            32

2007    2117 2129 2146 2150 2172 2178  2186  2195  2203  2211 2223  2228                0

2008    2240 2246 2252 2260 2264 2272  2275  2285  2295  2303 2311  2322                6

2009    2335 2339 2347 2358 2367 2383  2385  2386  2388  2392 2396  2397              20

2010    2381 2339 2240 2176 2158 2147  2143  2139  2134  2138 2135  2139             111

2011    2148 2147 2149 2142 2154 2155  2161  2166  2171  2183 2186  2188              10

Обсъждане на резултатите

Първият най-впечатляващ и важен извод е, че подхранването на ПВТ е твърде променливо през отделните години. Очевидно то се влияе от климатичните фактори и от влажностното състояние на почвения слой и на ненаситената зона до повърхността на подземните води. От тук следва, че да се прави оценка за подхранването на водоното тяло през дадена отделна година като някакъв процент от валежите е твърде необосновано.

За някои по-обширни водоносни хоризонти цикълът на възстановяване на естествените ресурси не е ежегоден, а се наблюдават поредици от години на дефицит и години на попълване на запасите.

Наблюдават се и съществени различия за величината на подхранването в различни точки на водоните тела. Увеличаването на броя на наблюдателните пунктове в ПВТ, характеризиращи се с разнообразни хидрогеоложки условия, ще допринесе за по-реалистична оценка на естествените водни ресурси на тези тела.

## ІІІ.2. По наблюдение на режима на дебита на извори

Теоретична основа на метода

Определянето на естествените ресурси чрез този метод се базира на допускането, че средната стойност на подхранването е равна на сумата от средния дебит на основните извори, дрениращи обособени хидрогеоложки басейни. За целта са необходими непрекъснати режимни наблюдения за дебита на изворите за достатъчно дълъг период от време.

Необходими за изчисленията входни данни са средногодишните стойности на дебита на основните извори. Когато във водосборната област на изворите са изградени някакви водовземни съоръжения, към средния дебит на изворите трябва да се прибави и средната стойност на черпените от тях водни количества.

Способите на измерване на дебита са различни и зависят от конкретните природни и технически условия (лимниграф, рейка, обемно, с хидрометрично витло, с поплавъци и др.).

Честотата на измерване трябва да бъде поне един път месечно, за да се отрази достоверно измененията на режима на извора.

Дължината на редиците с режимни данни за дебита трябва да бъде поне 10 последователни години, за да бъдат обхванати години с различни характерни климатични особености и най-вече валежи съответно над -, под- и около валежната норма.

За определянето на естествените ресурси на хидрогеоложкия басейн се използва средногодишния дебит на всеки един от изворите, като данните се въвеждат в колона в EXCEL таблица. Следваща стъпка е изчисляване на средномногогодишната стойност на дебита за всеки извор в зависимост от броя на годините с наблюдения. Последващата стъпка е сумиране на средномногогодишните дебити на изворите, за да се определят естествените ресурси на басейна по формулата:

където::

QE - естествен ресурс (сума на средномногогодишните дебити на изворите);

Qi - средномногогодишен дебит на извора;

n - брой на изворите.

Когато се определят естествените ресурси в рамките на една година се прилага същия подход, но се въвеждат средномесечни данни от измерване на дебита за съответната година.

Изчислителен инструмент за приложение на метода

След първичната обработка на измерените водни количества (водни стоежи) крайните резултати, т.е. дебитите се въвеждат в разработената в EXCEL таблица (ER3_Spring_Discharge.xls). В зависимост от честотата на наблюдение таблиците съдържат ежедневни, средномесечни, екстремни и средногодишни данни за дебита. Работата протича в следната последователност:

Стъпка 1. Отваряне на файл ER3_Spring_Discharge.xls. Съобразно това, дали искаме да определим годишни или многогодишни ресурси в командния лист „Дебити” се избира бутон „Годишни” или „Многогодишни” (фиг.13).

Стъпка 2. Изборът на бутон „Годишни” прехвърля потребителя на лист „Годишни ресурси”. В него в полетата със зелен и син цвят е дадена информацията, която  трябва да се въведе в полетата с жълт цвят (фиг.13). Въвежда се номера и името на водното тяло, както и името на извора и неговата водосборна площ. Съобразно това дали водното тяло е с еднородни хидрогеоложки условия или не, се въвежда площта на цялото тяло или на част от него, която е със сходни условия с тези във водосбора на измервания извор. При наличие на данни се нанася и годишната сума на валежите. Въвеждат се средномесечните стойности на водните количества на извора. В оранжевите полета излизат получените резултати за среден дебит на извора, модул на подземния отток, коефициентът на инфилтрационно подхранване и естествени годишни ресурси на водното тяло или на разглежданата част от него.

За връщане в командния лист се натиска бутон „връщане”.

При избор на бутон „Многогодишни” се отива в лист „многогодишни ресурси”. Полетата и работата в него е аналогична на лист „годишни ресурси”, като при него задължително се въвеждат средногодишните водни количества на извора за всичките 10 години и се получават резултати за многогодишни ресурси (за 10-годишен период).

Фиг. 13. Работна таблица за оценка на ресурсите при прилагане на метода по наблюдение режима на изворите

Приложимост и ограничения на метода

Този метод е приложим за водни тела или части от тях в самостоятелни карстови басейни, водни тела с пукнатинни води и в райони с карстови басейни разположени във водни тела в територии с разпространение на пукнатинни колектори. Основно условие за прилагане на метода е наличието на достатъчни и достоверни данни от режимни наблюдения за дебита на изворите.

Съществен недостатък на този подход е често липсата на режимни данни за всички основни извори дрениращи системата и/или липсата на достатъчно дълги и непрекъснати редици с режимни данни за дебита.

Оценка на подхранването на подбрани тела от групите водни тела по режима на дебита на изворите

Подходът е илюстриран чрез определяне на естествените ресурси в ПВТ BG4G000Pt3031 - Разложки карстов басейн с площ на разкритие на протерозойските мрамори 46.69 km2. Водното тяло почти напълно се дренира от два карстови извора - „Язо” и „Кьошка”. Резултатите са представени в табл.3.

Таблица 3. Естествени ресурси в ПВТ BG4G000Pt3031 - Разложки карстов басейн

| Период на наблюдение (години) | Извор 581I2 „Язо” Q [l/s] | Извор 584I2 „Кьошка” Q [l/s] | QE [l/s] | M [l/s/km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 774 | 323 |  |  |
| 2003 | 923 | 393 |  |  |
| 2004 | 896 | 376 |  |  |
| 2005 | 943 | 456 |  |  |
| 2006 | 931 | 564 |  |  |
| 2007 | 730 | 209 |  |  |
| 2008 | 727 | 280 |  |  |
| 2009 | 745 | 305 |  |  |
| 2010 | 932 | 573 |  |  |
| 2011 | 704 | 287 |  |  |
| ΣQLT | 8305 | 3766 |  |  |
| QLTAA | 831 | 377 | 1208 | 25.87 |

където:

ΣQLT - сума на средногодишните дебити за периода [l/s];

QLTAA - средномногогодишен дебит на извора [l/s];

QE - естествен ресурс - сума на средномногогодишните дебити на двата извора [l/s];

М - модул на подземния отток [l/s/km2].

Не е изчислен коефициента на инфилтрационно подхранване, защото за водосборната площ на изворите отсъстват реални данни за количеството валежи.

За 2011 г. естествените ресурси възлизат на 991 l/s или модул на подземен отток 21,22 l/s/km2.

Обсъждане на резултатите

Приложеният метод за оценки на ресурсите на подземни води е един от най-достоверните при положение, че съществуват необходимите входни данни и водосборната площ на наблюдаваните извори съвпада с площта на водното тяло, както е в случая BG4G000Pt3031 - Разложки карстов басейн. В противен случай разполагаме с информация само за част от водното тяло и е необходима много добра експертна оценка доколко получените резултати могат да се разпространят по цялата площ на водното тяло.

## ІІІ.3. Разчленяване на хидрографи на реки (Метод на локалния минимум)

Теоретична основа на метода

Разчленяването на речния хидрограф има за цел отделянето на подземния от общия отток за съответната водосборната площ. По-слабо променлив компонент на оттока е тази част, която е от подземни води. В литературата тя се определя като базисен отток (baseflow), представляващ подземния компонент на речния отток. Другата част от общия отток, формирана вследствие на повърхностно оттичане на валежните води от водосборната площ, е съответно така наречения „бърз” отток.

Отношението на по-стабилния компонент на оттока – „baseflow” към общия речен отток се нарича “BFI” (base flow index - индекс на подземния отток). Високите стойности на BFI означават, че реката има по-стабилен режим на оттичане, вследствие наличие на съществено постоянно подземно подхранване. По този начин се гарантира отток на реката по време на продължителни засушливи периоди.

За прилагане на метода за разчленяване на хидрографа на речния отток, с цел определяне на различните му компоненти, съществуват редица програми, основани на различни подходи. Тук предлагаме Метода на локалния минимум, описан от Sloto&Crouse (1996). Същността на метода е идентифицирането на локални минимуми в редицата с ежедневни водни количествата на реката и съответна обработка на получените данни.

Изчислителен инструмент за приложение на метода

В случая ние препоръчваме да се използва готов софтуер „BFI+ 3.0”, създаден от словашки специалисти (предлага се на сайта на Hydrooffice: www.hydrooffice.org ).

Разчленяването на хидрографа с помощта на тази програмата става лесно и бързо. Входни данни са ежедневни водни количества (Q, m3/s) към съответна хидрометрична станция за период от една до няколко години. Изходни резултати са ежедневни данни на базисен отток (baseflow). Получените резултати се обработват в EXCEL, където се изчислява годишна стойност на BFI. При анализ на резултатите е необходимо да се знае площта на водосбора.

Стъпка 1. Подготовка на входните данни.

Данните се подготвят в Excel, като в съответните колони се попълват дата и измерено водно количество. Полученият файл се записва в текстов формат (*.txt). Първият ред е за обозначение на колоните (фиг.14).

Стъпка 2. Въвеждане на текстовия файл  в програмата „BFI+ 3.0”.

Отваря се програмата BFI+. След изпълнение на команда Menu → Open Data се избира името на текстовия файл с подготвените входни данни, които  излизат в съответния прозорец.

Стъпка 3. Избор на параметри и филтър

В лявото поле на прозореца избираме името на “филтъра”, което обикновено  се предлага по подразбиране: Local Minimum Method (Метод на локалния минимум). Параметрите на “филтъра” не се променят, а остават такива, каквито са по подразбиране (f = 0,9; N = 5). Тъй като данните за водните количества са в m3/s, се препоръчва да се промени броя на цифрите след десетичната точка от “2” на “3” (Decimals),

Стъпка 4. Изчисляване с програмата.

За стартиране на изчислението, натиснете “Processing – Run”. След няколко минути в прозорчето се появяват и резултатите в две допълнителни колони: “Baseflow” и “BFI Index” (Фиг. 15).

Стъпка 5. Запис на получените резултати от „BFI+ 3.0”.

Получените резултати се записват в текстов файл с избраното от потребителя име.

В новия файл първите две графи са като във файла с входни данни (дата и водно количество). В третата графа са стойностите на получения базисен отток (baseflow). В последната графа са ежедневните стойности на индекса BFI, т.е. отношение на базисния отток към водното количество (стойностите от последната графа по-нататък не се използват).

Фиг. 14. Входен txt файл с данни

Фиг. 15. Резултати от изчисляване с програма BFI+ на HydroOffice.

Чрез програмата може да се направи и графична визуализация на разчленяването на хидрографа (функция “Graph” - фиг.16).

Фиг. 16. Визуализация на резултатите от изчисляване с програма BFI+ на HydroOffice

Стъпка 6. Обработка на получените данни в електронна таблица.

Файла с получените резултати се отваря в EXCEL и данните се обработват.

Определят се средногодишните стойности на 2 и 3 колона - общото водното количество (Q, m3/s) и на базисния отток (Qb, m3/s), като се използва функция за определяне на средна стойност ( чрез използване функция “average” от прозореца за избор на функции). Годишната стойност на индекса BFI се определя от съотношението Qb /Q.

BFI = Qb / Q. 									(1)

За оценка на модула на подземния отток (M, l/s/km2) трябва да е известна  водосборната площ F (km2):

M = 1000 * Qb / F .								(2)

При липса на изпарение от подземните води, получената стойност на модула на подземния отток отговаря на годишното подхранване на подземните води (R, mm/год):

R = 31,5 * M .									(3)

Приложимост и ограничения на метода

Методът на разчленяване на хидрографа има широко приложение, но е най-препоръчителен за пукнатинните ПВТ в планински условия, за които практически няма други подходящи методи.

Методът има следните ограничения за използване:

- изисква се ненарушен режим на оттока на реките;

- изисква се съвпадение на подземната с повърхностната водосборна област;

- препоръчва се да се използва за водосбори с площ от 50 до 1000 km2.

Минималната дължина на редицата за входни данни е една година, но се препоръчва използваната редица да бъде по-дълга, защото в началото и в края на периода базисният отток остава практически неопределен.

Оценка на подхранването на подбрани тела

По-долу са приведени изчисления на базисния отток Qb и индекса BFI за ХМС № 61400 Малка Арда, с. Баните, Лъджа. Водосборната площ 114 km2, средна височина на водосбора 1172 m и кота нула на рейката 683,26 m.

Дренираната област се отнася към подземно водно тяло BG3G00000PT046 - Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс.

Резултатите от изчисленията с програма BFI+ са представени на фиг.17, фиг.18 и в табл.4. Базисният отток добре се корелира с общия отток (фиг.19).

Фиг. 17. Резултатите от разчленяване на хидрографа за ХМС № 61400 за периода 2000-2005

Фиг. 18. Резултатите от разчленяване на хидрографа за ХМС № 61400 за периода 2010-2011

Таблица 4. Резултатите от изчисляване на базисния отток Qb и индекса BFI за ХМС N 61400

| Година | Qtot | Qb | BFI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3/s | m3/s | - |
| 2000 | 0,850 | 0,574 | 0,675 |
| 2001 | 0,604 | 0,264 | 0,437 |
| 2002 | 1,603 | 0,732 | 0,457 |
| 2003 | 1,605 | 0,773 | 0,482 |
| 2004 | 1,724 | 0,682 | 0,396 |
| 2005 | 2,327 | 1,142 | 0,491 |
| 2010 | 2,394 | 0,968 | 0,404 |
| 2011 | 0,654 | 0,386 | 0,591 |
| 2000-2005 | 1,452 | 0,693 | 0,477 |

Фиг. 19. Корелация на базисния отток с общ отток

Обсъждане на резултатите

Съгласно проведените изчисления полученият за 2010 и 2011 г. базисен отток отговаря на годишното подхранване на подземните води (R), равно съответно на 267 mm/a и 107 mm/a, а средно за периода 2000-2005 – 191 mm/a.

Дренираната водосборна област се отнася към BG3G00000PT046 - Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс, но характеризира само 2,6% от общата площ на тялото - 4362,64 km2, в район с относително по-високи надморски височини.

Необходимо е да се има предвид, че използването на компютърни програми за разчленяване хидрографа на реката, много често дават завишени резултати за стойностите на подземния компонент, поради неотчитане на ретензионните процеси във водосбора.

## ІІІ.4 Преки хидрометрични измервания

Теоретична основа на метода

Методът се основа на преки периодични измервания на водни количества на реки в избрани пунктове и извори. Той трябва да се прилага, когато има пълно отсъствие на данни за дадено водно тяло. Изборът на пунктове трябва да бъде съобразен с конкретната специфика на съответното водно тяло. При измерване на количества от повърхностни водни течения, трябва да се получи информация за постъпващите и излизащите от тялото  водни количества. Те могат да бъдат определени за част от разпространението на водното тяло и получените резултати да се разпрострат върху цялата му площ. За да се получи по-достоверна информация, е необходимо тези измервания да се извършват по-често. Затова се препоръчва, като минимум, да се извършат поне две измервания в период на маловодие. На основата на получените резултати от измервания се определя модулът на оттока за съответния водосбор, който след това се използва за оценка на ресурсите от цялата площ на водното тяло.

Изчислителен инструмент за приложение на метода

Разработената за прилагане на този метод електронна таблица в MS EXCEL (ER1_Hydrometric_Rivers.xls) позволява да се определят ориентировъчни стойности на естествените ресурси на водното тяло или част от него за ограничен период от време. Необходимите входни данни са резултати от преки измервания на водни количества на река при напускане и при навлизане на дадено водно тяло, както и водосборни площи определени към местата на измерване. При положение, че реката има и други притоци, които се вливат в нея в обсега на водното тяло, се въвежда и тяхната водосборна площ до навлизането им в него. Изходни резултати са стойностите на ресурсите, представени като модул на подземен отток или водни количества в l/s или m3/a.

Работата с инструмента протича в следните стъпки:

Стъпка 1. Отваряне на командния лист на файла (фиг.20) и натискане на бутонът „Въвеждане на данни”, който прехвърля потребителя в работен лист „Речен отток”.

Стъпка 2. В отворения работен лист в полетата (фиг.20) със зелен цвят е дадена информацията, която трябва да се въведе в полетата с жълт цвят. Въвеждат се номера и името на водното тяло, както и името на реката, и датата на измерване. Нанасят се също измереното водно количество при мястото на измерване, което трябва да бъде извършено при напускане на водното тяло от реката, както и общата водосборна площ на реката. При положение, че реката е транзитна – преминава през водното тяло,  се нанасят измерен дебит в мястото на влизане на реката във водното тяло и водосборната площ за това място. Ако реката има и други притоци се въвежда и обща водосборна площ на реката извън водното тяло. Нанасят се и обща площ на водното тяло или на част от него, където хидрогеоложките условия са сходни с тези във водосбора на реката. Възможно е да се въведе и средна годишна сума на валежите в района. В оранжевите полета излизат получените резултати за модул на подземния отток, ориентировъчна стойност на коефициентът на инфилтрационно подхранване и естествени годишни ресурси на водното тяло или на разглежданата част от него. За връщане в командния лист се натиска бутон „Връщане”.

Фиг.20. Работна таблица за оценка на ресурсите при прилагане на метода по единични хидрометрични измервания

Приложимост и ограничения на метода

Методът е приложим за самостоятелни карстови басейни, за водни тела с пукнатинни води, както и за определяне на ресурсите формирани в грабеновидни депресии (по разлика от влизащи и излизащи повърхностни водни количества). Основните му плюсове са, че той се основава на преки измервания, особено ако те са по-чести и дава информация за ресурсите за съответния период. Основният недостатък е, че преките измервания са свързани със значителни разходи на средства и време и дават информация за конкретен момент, т.е. прави се моментна ориентировъчна снимка на ресурса от подземни води. При този метод не се определят ресурсите от подземни води в целогодишен и многогодишен аспект.

Оценка на подхранването на подбрани тела

Като пример може да се посочи определяне на естествените ресурси на водно тяло BG3G000000Q001 - Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина по данни от преки измервания на р. Пирдопска. (фиг.21). Общата площ на разглежданото водно тяло е 85,4 km2, Измерванията се извършиха на р. Пирдопска преди сливането и с р. Златишка и на малък приток на реката преди навлизането му в котловината. Водосборът на р. Пирдопска е 37,7 km2, а на разглеждания приток – 2,2 km2. Около 38 % (14,2 km2) от водосбора на р. Пирдопска попада в обсега на разглежданото водно тяло. В останалите 23,5 km2 се формират пукнатинни води в скалните комплекси на Стара планина и Средна гора. Измерванията са извършени в периода 2007-2011 г. Получените резултати за ресурсите от подземни води са дадени в табл. 5.

Фиг. 21. Водно тяло BG3G000000Q001 - Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина и водосбор на р. Пирдопска

Таблица 5. Резултати от проведени измервания на р. Пирдопска и неин приток на 15.9.2011 и получени резултати за оценка на ресурсите на водно тяло BG3G000000Q001 - Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина

| Дебит на р.Пирдопска, l/s | 124 |
| --- | --- |
| Дебит на приток, l/s | 11 |
| Сумарен дебит на страничен приток, l/s | 118 |
| Водно количество от котловината, l/s | 7 |
| Модул на оттока, l/s.km2 | 0,46 |
| Сумарно водно количество за цялото водно тяло, l/s | 40 |

Обсъждане на резултатите

Получените резултати са ориентировъчни, защото се базират на единични измервания на водните количества и не се основават на дълга редица с режимни данни. Методът би могъл да се използва в райони с пукнатинни води, в които отсъстват други възможности за оценка на естествените ресурси.

## ІІІ.5. Балансов метод (по месечни стойности на метеороложки елементи)

Теоретична основа на метода

Методът на водния баланс се базира на определяне на основните му елементи, включително и подхранването на подземните води. В случая не се разглеждат компонентите свързани с приток или оттичане на води от или към съседни повърхностни и подземни водни тела, които са обект на по-подробни изследвания. Тук обръщаме основно внимание на частта от валежите, която формира повърхностния и подземен отток. Съгласно Техническото задание, приоритетно се определят компонентите на водния баланс за една година. Предвид на това, използваните в предлагания инструмент елементи на водния баланс и техните обозначения са дадени в табл. 6.

Таблица 6. Елементи на водния баланс

| Елемент на водния баланс | Обозначение |
| --- | --- |
| Валеж | P |
| Действителна евапотранспирация | Eact |
| Общ отток | Qtot |
| Подхранване на подземните води | R |
| Повърхностен компонент на оттока | Qs |

Стойността на повърхностния компонент се определя по уравнението: Qs = Qtot - R

Един от основните проблеми е оценката на действителна евапотранспирация. За целта е приложен подход, който свързва действителната евапотранспирация Eact с потенциалната евапотранспирация E0 и евапотранспирация при условия на околна среда без дефицит на влага Ew ( Morton, 1983; Xu & Singh, 2005 и други):

Eact + E0 = 2*Ew								(1)

За оценката на потенциалната евапотранспирация Е0 съществуват редица подходи, като най-често се прилага метода на Penman-Monteith (Allen et al., 1998). Този метод обаче изисква голям обем метеороложка информация. Затова е използвана значително по-опростената формула на Turc, която се явява добро приближение за оценка на E0.

Евапотранспирацията при условия на околната среда без дефицит на влага Ew се оценява по уравнението на Priestley и Taylor (1972), адаптирано на основа на практически опит от Xu&Singh (2000), в което се използват стойности на слънчева радиация.

Формулите на Turc и на Priestley и Taylor са приведени в Приложение 2.

Подхранването на ПВ се осъществява през почвения слой, който става пропусклив само при силно овлажняване на почвата, което се случва предимно в периода октомври - март и най-вече в края му.

Предлаганите изчисления се правят на основа месечни данни. След намиране на месечната стойност на действителната евапотранспирация Eact се определя разликата между месечната валежна сума и Eact. Ако тази разлика е положителна има възможност за формиране на отток и създаване на влагозапас в почвата.

Промяната във влагозапаса в почвения слой се изчислява по синусоида (с максимум през март и минимум равен на нула през септември). Стойността на максималния влагозапас на почвения слой (AWC - available water capacity, mm) по подразбиране е 100 mm.

Инфилтрационното подхранване се изчислява сумарно за периодите от януари до март и от октомври до декември, като разлика между (P - Eact) и повърхностния отток, намалена с количеството влага, отиваща за формиране на влагозапаса в почвения слой.

Смята се, че повърхностният компонент на оттока през студения период на годината съставлява 10% от разликата между валежната сума и действителната евапотранспирация плюс това, което надхвърля прага от 65 mm за съответния месец.

Изчислителен инструмент за приложение на метода

За прилагане на метода на водния баланс в рамките на една година е разработена електронна таблица “ER5_Water Balance_Method 1.xls” (фиг.22).

Входните данни за съответна станция са:

- месечна температура на въздуха [˚C];

- месечни валежни суми [mm];

- месечна влажност на въздуха [%] (могат да бъдат използвани и обобщени публикувани климатични данни);

- месечни стойности на слънчева радиация Rs [MJm-2d-1] (могат да бъдат използвани и обобщени публикувани климатични данни);

- надморска височина [m asl].

Изходните данни са годишните стойности на:

- действителна евапотранспирация [Eact, mm];

- общ отток [Qtot, mm];

- дифузна инфилтрация [R, mm];

Фиг. 22. Програма MWB: входните данни и получените резултати за станция Розино - Карлово, 2010 г.

Стъпка 1. Подготовка на входните данни.

Най-важните входни данни за метода са месечни валежи и температура от климатични и дъждомерни станции за съответната година. При липса на данни за месечна влажност на въздуха, те могат да се вземат от климатични данни дадени в приложения файл (DATA_Humidity.xls).

При липса на данни за слънчева радиация Rs, те могат да се вземат от климатични данни дадени в приложения файл (DATA_Solar_Radiation.xls).

Стъпка 2. Въвеждане на данните в електронната таблица.

Въведете име на станцията и годината.

Въведете надморската височина на станцията [m asl].

Въведете в съответната колона средномесечни температури на въздуха от януари до декември – 12 стойности [˚C].

Въведете в следващата колона месечни валежни суми от януари до декември – 12 стойности [mm].

Въведете средномесечна влажност на въздуха от януари до декември – 12 стойности [%].

Въведете среднодневните стойности на слънчева радиация Rs от януари до декември – 12 стойности [MJm-2d-1].

Стъпка 3. Получаване на резултати.

След въвеждане на по-горните данни получавате годишните стойности на:

- действителна евапотранспирация [Eact, mm];

- общ отток [Qtot, mm];

- инфилтрационно подхранване [R, mm];

Повърхностният компонент на оттока [Qs, mm] може да се изчисли по формула:

Qs = Qtot-R.

Приложимост и ограничения на метода

Методът е с широка приложимост за оценка на елементите на водния баланс, включително и на инфилтрационно подхранване. Приложим е при липса на представителен хидрогеоложки пункт. Тестван е за равнинно-хълмист и платовиден релеф и има основна приложимост за области с умерено-континентален климат.

Ограниченията при използване на метода се отнасят към разработената електронна таблица “ER5_Water Balance_Method 1.xls”:

1. Моделът не отчита метеорологичните условия на предишната година – дали е била влажна, нормална или суха. Тъй като в действителност баланса не се ограничава в рамките на една година, при прилагане на предлагания метод в края на годината се получава излишък или дефицит на влага.

2. Моделът не е приложим за високопланински райони, където преобладават отрицателни зимни температури и са съществени процесите на натрупване на сняг и снеготопене. Освен това в планините албедото (отношението между отразената и падащата върху земната повърхност светлина) е доста голямо поради дълготрайна снежна покривка. Тези специфични явления, както и повишена облачност не се отчитат от модела.

3. Моделът не отчита спецификата при формирането на водния баланс в горски масиви.

При маловодни години величина на подхранването, оценена с електронната таблица, може да бъде нула. В този случай може да се използва следната опция: променяме стойността на максималния влагозапас на почвения слой (AWC) от 100 mm (по подразбиране) на 70 mm. Действително в маловодни години почвената влага първа реагира на липсата на валежи. Получената така стойност на годишното подхранване ще е по-достоверна.

Оценка на подхранването по метода на водния баланс

В Таблица 7 са приведени резултатите, получени при изчисляване на водния баланс с електронната таблица за годините 2010 и 2011, както и средни стойности за 10-годишен период (2002-2011). Годините 2000 и 2001 са маловодни и не са включени в изчисленията.

Таблица 7. Резултатите от изчисляване на водния баланс с електронната таблица

| Селище | H m asl | Година | P mm/a | Eact mm/a | Qtot mm/a | R mm/a | Qs mm/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 733.1 | 573.5 | 159.6 | 110.0 | 49.6 |
| Плевен | 134 | 2011 | 447.4 | 518.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 2002-2011 | 622.8 | 558.1 | 97.2 | 40.4 | 56.8 |
|  |  | 2010 | 738.4 | 557.2 | 181.2 | 106.0 | 75.2 |
| Ловеч | 220 | 2011 | 524.2 | 550.1 | 18.4 | 0.0 | 18.4 |
|  |  | 2002-2011 | 649.0 | 555.4 | 114.4 | 36.8 | 77.6 |
|  |  | 2010 | 984.9 | 620.8 | 364.1 | 141.5 | 222.6 |
| Карлово - | 549 | 2011 | 515.5 | 562.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 2011 | 515.5 | 543.4 | 32.8 | 3.0 | 29.8* |
| Розино |  | 2002-2011 | 821.9 | 601.1 | 218.8 | 66.1 | 152.7 |
|  |  | 2010 | 699.4 | 561.3 | 143.6 | 64.6 | 79.0 |
| Г. Тошево | 236 | 2011 | 466.7 | 483.0 | 29.7 | 29.7 | 0.0 |
|  |  | 2002-2011 | 561.9 | 536.3 | 70.0 | 32.3 | 37.7 |
|  |  | 2010 | 688.2 | 536.5 | 151.7 | 94.4 | 57.3 |
| Свищов | 50 | 2011 | 462.3 | 551.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 2011 | 462.3 | 529.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
|  |  | 2002-2011 | 565.8 | 555.2 | 74.7 | 43.9 | 30.9 |

* - сметнати при AWC = 70 mm

Елементите на водния баланс показват значителна изменчивост през годините в зависимост от водността на съответната година и вътрешногодишното разпределение на валежите.

В табл.8 са дадени осреднените балансови елементи за 10-годишен период (2002-2011) като процент от среден валежен слой за същия период.

Таблица 8. Осреднен воден баланс за 10-годишен период (2002-2011)

| Метеостанция | H, m asl | P, mm/a | Eact / P,% | R / P, % | Qs / P, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плевен | 134 | 622.8 | 84.4 | 6.5 | 9.1 |
| Ловеч | 220 | 649.0 | 82.4 | 5.7 | 12.0 |
| Карлово - Розино | 549 | 821.9 | 73.4 | 8.0 | 18.6 |
| Г. Тошево | 236 | 561.9 | 87.5 | 5.8 | 6.7 |
| Свищов | 50 | 565.8 | 86.8 | 7.8 | 5.5 |

##### Обсъждане на резултатите

Резултатите, получени с използване на електронната таблица “ER5_Water Balance_Method 1.xls”, се отнасят за съответната метеостанция с нейният характерен микроклимат. Екстраполацията на резултатите за по-голяма площ, особено към по-голяма надморската височина крие рискове, защото водният баланс зависи най-вече от надморската височина.

Инфилтрационното подхранване (R) е приложимо за оценка на подхранване на порови водоносни хоризонти при сравнително по-дълбоко залягане на подземните води (условно над 3 m) и при пукнатинни води.

В подхранването на алувиалните и карстови водоносни хоризонти, освен инфилтрационното подхранване участва и повърхностният компонент на общия отток.

Използването на метода на водния баланс не може да бъде механично. По принцип се изисква добро познаване на процесите протичащи в ПВТ. При прилагането на МВБ е необходимо да се отговори на следните въпроси:

1. Доколко данните от определена климатична и дъждомерна станции са представителни за цялото ПВТ?

2. Какво най-добре характеризира подхранването на дадено ПВТ: инфилтрационното подхранване или общия отток?

3. Има ли „гол” карст и каква е негова площ?

4. Има ли странично подхранване, което трябва да се отчита допълнително?

## ІІІ.6. Метод на водния баланс (по месечни данни за метеороложки елементи при стартиране от м. октомври на предходната година до м. септември за текущата година)

Теоретична основа на метода

Този метод на водния баланс е спомагателен и се основава на водния баланс през студеното полугодие на годината. Използва с, в случаите, когато при сравнително по-суха година, по метода даден в т. ІІІ.5.се получават нулеви стойности за подхранването.

Подхранването на подземните води се осъществява през почвения слой (който става пропусклив само при силно овлажняване на почвата), което се случва предимно в края на студения период (октомври – март). Обикновено влагозапасът на почвата през септември е много малък в сравнение с влагозапаса в края на март, когато той е максимален (Хершкович, 1982, с. 49-54). В началото на този период се възстановява влагозапаса в почвата, изразходван през предишния вегетационен период.

Основание за прилагане на метода дава и фактът, че през студеното полугодие действителната евапотранспирация практически е равна на потенциалната, която лесно се определя по метода на Turc (описан подробно в предишната точка).

За изчисляване на подхранването на подземните води (R) се използва формулата:

R = Pз - PETз - (AWC – S0),							(1)

където PЗ – валежна сума през студеното полугодие (X - III);

E0З – потенциална евапотранспирация за същия период (X - III);

AWC – максимално възможен влагозапас на почвата;

S0 – влагозапас на почвата през септември.

Влажността на въздуха не влияе на крайните резултати само при влажност <50%. През студеното полугодие тази влажност винаги е по-висока, затова не се налага въвеждане на данните за влажност на въздуха.

Изчислителен инструмент за приложение на метода

За прилагане на метода е направена електронна таблица “ER5_Water Balance_Method 2.xls“.

Входните данни са:

- месечна температура на въздуха [t, ˚C];

- месечни валежни суми [P, mm];

- месечни стойности на слънчева радиация [Rs, MJm-2d-1] (могат да бъдат използвани и обобщени публикувани климатични данни);

Междинните изходни данни са:

- валежна сума за периода от октомври до март (т.нар. “зимни валежи”);

- обща евапотранспирация за периода от октомври до март (т.нар. “зимна евапотранспирация”).

Крайните изходни резултати са:

- годишната стойност на подхранване на подземните води;

- коефициент на инфилтрационното подхранване (подхранване на подземните води като процент от валежната сума).

Стъпка 1. Подготовка на входните данни.

Най-важните входни данни за метода са месечни валежи и температура от климатични и дъждомерни станции за съответната година. При липса на данните за слънчева радиация Rs, те могат да се вземат от климатични данни дадени в приложения файл (DATA_Solar_Radiation.xls), където данните са от януари до декември (внимавайте!).

Данните трябва да са за период от 12 месеца - от октомври на предходната до септември на текущата година.

Стъпка 2. Въвеждане на данните в електронната таблица (фиг.23).

Въведете име на станцията и годините.

Въведете в съответната колона средномесечни температури на въздуха от октомври до септември следващата година – 12 стойности [˚C].

Въведете в следващата колона месечни валежни суми от октомври до септември следващата година – 12 стойности [mm].

Въведете среднодневните стойности на слънчева радиация Rs от октомври до септември следващата година – 12 стойности [MJm-2d-1].

Фиг. 23. Електронна таблица “ER5_Water Balance_Method 2.xls “: входните данни и получените резултати за станция Свищов, 2010-2011 г.

Стъпка 3. Получаване на резултати.

След въвеждане на по-горните данни получавате годишните стойности на:

- инфилтрационно подхранване (R, mm);

- коефициент на инфилтрационното подхранване (R /P, %).

Приложимост и ограничения на метода

Този метод е приложим при равнинни райони с пренебрежимо малък повърхностен отток.

Ограниченията при използване на метода са свързани най-вече с приемането на представителна стойност на максимално възможен влагозапас на почвата (AWC, mm), както и стойността на влагозапаса на почвата през септември (S0, mm). За условия на селскостопански почви най-често се приема величината на AWC равна на 150 mm. Началният влагозапас (през септември) зависи от водността на предишната година.

Оценка на подхранването по метода на водния баланс (по месечни данни за метеороложки елементи при стартиране от м.октомври)

По-долу са представени резултатите, получени при изчисляване на водния баланс с електронната таблица “ER5_Water Balance_Method 2.xls” за периода октомври 2010 - септември 2011. Данните са от метеостанция Свищов.

Получената годишна стойност на подхранването на подземните води е 16 mm/a, а коефициентът на инфилтрационното подхранване е 2.9% от валежна сума за 12-те месеца.

## ІІІ.7. Използване на коефициент на инфилтрационно подхранване

## Теоретична основа на метода

Използването на коефициент на инфилтрационно подхранване е разновидност на балансовите методи. Стойността на този коефициент се определя като отношение на инфилтрационното подхранване към сумата за валежите, т.е. за да бъде определен е необходимо да е известно инфилтрационното подхранване (естествените ресурси) на подземните води, което до голяма степен обезсмисля прилагането на този метод, при положение, че това подхранване може да бъде определено по друг начин. Методът се прилага в случаи, когато за даденото подземно водно тяло не се намират никакви първични данни и тогава на основата на експертно решение или по аналогия с други подобни тела подхранването се определя като процент от годишната сума на валежите. За получаване стойността на естествените ресурси данните за валежите се умножават по този коефициент.

Изчислителен инструмент за приложение на метода

По същество не е необходимо съставяне на електронна таблица за прилагане на този метод, предвид на това че определянето на естествените ресурси става чрез едно просто умножение. Независимо от това е разработена помощна електронна таблица, за подземни води тела или части от тях, в които има различаващи се стойности за валежите по площ, както и ако приетите стойности на този коефициент също са различни вследствие нееднородност на водното тяло. Таблиците са разработени във файл „ER2_Infiltration.xls” (фиг.24) за три случая – еднородно тяло с една валежна станция, еднородно тяло с няколко станции и разнородно тяло. Работата с тях протича в две стъпки:

Стъпка 1. Отваряне на файл „ER2_Infiltration.xls”. Избираме от командното меню случая, който имаме.

Стъпка 2. След отваряне на съответния работен лист в жълтите полета се въвежда необходимата информация и данни. Това са площи на отделните участъци, сумите на валежите и коефициента на инфилтрация в %. При положение, че се разглеждат по-малко участъци в останалите полета за въвеждане на данни, се оставят стойности 0. В оранжевите полета излизат получените резултати за инфилтрационното подхранване на всеки участък в mm и формираните естествени ресурси в l/s, както и данни за модула на подземния отток. Долу излизат общата стойност на ресурсите от подземни води за целия разглеждан район или водно тяло в l/s и в m3/a, както и средната стойност на модула на подземен отток.

Фиг. 24. Таблици за определяне ресурси по коефициент на инфилтрационно подхранване.

Приложимост и ограничения на метода

Както бе отбелязано, прилагането на този метод се практикува при отсъствие на достатъчно данни за използване на другите методи. Получените резултати имат твърде приблизителен и ориентировъчен характер, което е свързано със субективния избор на стойностите на коефициента на инфилтрационно подхранване и променящите се условия на подхранване вследствие геоложки, геоморфоложки, хидроложки и климатични условия в регионален аспект. Неподходящо е прилагането на този подход за по-кратки периоди, включително за една година, поради доказаните съществени промени на стойностите на този коефициент в добре проучени територии в различни години, в зависимост от влажността на годината. Като възможни източници за избор на стойности на този коефициент могат да се посочат резултати от проведени предишни балансови изследвания в границата на разглежданото водно тяло или водни тела със сходни климатични и хидрогеоложки условия. Важни литературни източници, от които съответния експерт би могъл да се ориентира за порядъка на стойността на коефициента на инфилтрационно подхранване, са:

- Антонов, Данчев (1980) – Подземни води в България;

- Карта на естествените ресурси на подземните води в България и обяснителна записка към тях;

- Карта на инфилтрационното подхранване на подземните води в България дадена от В. Спасов, 1969. Изследвания върху инфилтрационното подхранване на подземните води от зоната на интензивния водообмен. Дисертация за Кандидат на геолого-минералогическите науки (фиг.25).

Легенда към картата:

| Сиво – под 5 мм Жълто – от 5 до 15 мм Кафяво – от 15-30 мм Зелено – от 30 до 50 мм | Тъмно сиво - от 50 до 100 мм Синьо – от 100 до 150 мм Червено – от 150 до 200 мм Лилаво – от 200 до 500 мм |
| --- | --- |

Фиг.25. Карта на инфилтрационното подхранване на подземните води в Северна България (по В.Спасов, 1970).

## ІV. Прилагане на методиката за оценка на инфилтрационното подхранване за 2011 г. на избрани водни тела от всяка група

## ІV. 1. Подземни водни тела в крайдунавските низини - Водно тяло BG1G0000QAL008 - Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина

Като пилотно тяло е избрано водно тяло BG1G0000QAL008 - Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина поради неговата голяма площ от 187 km2, важно стопанско значение, като и отсъствие на странично подхранване от други водоносни хоризонти и несъществена връзка с други реки с изключение на р. Дунав (фиг.26).

Фиг. 26. Водно тяло BG1G0000QAL008 - Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина със съществуващите мониторингови пунктове на подземни води и станции за следене на климатични параметри

Това тяло е сравнително добре изучено в геоложко и хидрогеоложко отношение – има много данни за пространственото положение водоносните материали и техните филтрационни свойства. Налични са три наблюдателни пункта (тръбни кладенци), разположени в една линия в створ с реката. Представителна станция за стойностите на падналите валежи и други метеороложки парамитри е метеостанция Свищов. Стойностите на валежите измерени в тази станция могат да се използват за цялото водно тяло поради равнинния терен и несъществените разлики в надморската височина. Предвид на това, че пунктовете са разположени в непосредствена близост до реката, нивата им зависят от водните стоежи на р. Дунав и не е изяснено антропогенното въздействие върху тях, методът използващ колебанията на водните нива не е приложим. За оценка на годишното подхранване е възможно прилагане на балансови методи. Първоначално бе направен опит за прилагане на метода базиран на месечни стойности на метеороложки елементи, но поради сравнително сухата 2011 година в тази част на страната се получиха нулеви стойности. Това наложи да се приложи другия балансов метод предложен в методиката, използващ метеороложките данни за студеното полугодие като оценката на подхранването е направено за периода октомври 2010-септември 2011, а не на астрономическата 2011 г. Въведените данни и получените резултати са описани подробно в т. ІІІ. 6, като е използван инструмент ER5_Water Balance_Method 2.xls. Получената стойност за коефициента на инфилтрационното подхранване е 2,9% при сума на валежите в ст. Свищов 549 mm, т.е. 15,9 mm. Използвайки полученият коефициент на инфилтрационно подхранване и при разкрита площ на водното тяло 179,58 km2 с помощта на инструмента ER2_Infiltration.xls се получава стойност на инфилтрационно подхранване за периода около 90 l/s. Тази стойност е по-ниска от предишни ресурсните оценки. Това се дължи както на топлата и суха година, така и на приблизителния характер на балансовите методи, базирани на недостатъчно количество информация. Добрата изученост на това водно тяло го прави перспективно за бъдещо прилагане на метода на хидрогеоложко моделиране при условие, че се набира актуална информация за разпределение на напорите в регионален план.

## ІV.2. Подземни водни тела в алувиалните отложения на реките - Водно тяло BG1G0000QAL015 - Порови води в Кватернера - р. Огоста

Избраното водно тяло от тази група - BG1G0000QAL015 - Порови води в Кватернера - р. Огоста е типичен алувиален водоносен хоризонт и има площ 250,46 km2 (фиг.27). Подземните му води са важен източник за питейно-битово водоснабдяване и напояване в селищата разположени в средното и долно течение на р. Огоста. Подземните води в това водно тяло са сравнително добре изучени. В района на разпространението му и в прилежащите територии има много станции, в които се измерват климатични елементи, включително валежи, както и няколко хидрометрични станции.

Фиг.27. Водно тяло BG1G0000QAL015 - Порови води в Кватернера - р. Огоста и съществуващи  мониторингови пунктове на подземни води и станции за следене на климатични параметри

Предвид на това, че има много добра връзка между р. Огоста и подземните води в терасите, както и поради наличие на странично подхранване от други водни тела е трудно да се избере подходящ метод за оценка на ресурсите. Съобразно наличната информациия и съществуващите хидрогеоложки условия, за определяне на годишното подхранване за 2011 г. в случая е използван инструмента ER4_water_level.xls. Използвани са данните за водно ниво в единствения мониторингов пункт за подземни води в границите на водното тяло (№ 025S1- шахтов кладенец при с. Хайредин). Прилагането на метода е възможно, защото този пункт е разположен извън обсега на въздействие на колебанията на водните стоежи в р. Огоста и няма данни за антропогенно въздействие върху него. В т.ІІІ.1. с помощта на посочения инструмент е получена стойност на подхранване на подземните води за 2011 г. от 211 mm, при приета на основа на предишни проучвания стойност за коефициента на водоотдаване 0,1, което представено като модул на подземен отток е около 6,34 l/s/km2. При разкрита площ на водното тяло 228,94 km2, годишното подхранване за цялото водно тяло възлиза на около 1450 l/s. Получената стойност е двойно по-висока от определената за 2010 г. Това може да се дължи на много различаващите се локални условия в зоната на мониторинговия пункт и тези в останалата част от района. За да се избегне този недостатък е необходимо да има поне още два мониторингови пункта - по един в средното и долно течение на реката, както и да бъде отчетена промяната на хидрогеоложките и климатични условия с промяната на надморска височина.

## ІV.3. Водни тела в междуречните масиви в Северна България – Водно тяло BG1G0000QPL025 - Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм

Почти всички водните тела от тази група се характеризират със сходни геолого-хидрогеоложки и природно-климатични условия, голяма площ на разпространение и отсъствие на мониторингови наблюдения на подземни води в тях. Водно тяло BG1G0000QPL025 - Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм не прави изключение в това отношение. В него няма нито един мониторингов пункт, има доста станции за измерване стойностите на валежите, но отсъстват температурни данни. Площта му е 997,24 km2 (фиг.28). Затова, с голямо приближение, се прави оценка на подхранването на водното тяло като се прилагат балансови методи.

Фиг.28. Водно тяло BG1G0000QPL025 - Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм със съществуващите мониторингови пунктове на подземни води и станции за климатични параметри

Като изходни данни е използвана метеороложката информация на метеостанция Ловеч, разположена на близка надморска височина с основната част от разпространението на водното тяло. Използван е инструмента ER4_Water Balance_Method 1.xls. Получената стойност за инфилтрационното подхранване е 18,4 mm, при сума на валежите в ст. Ловеч 524 mm. Използвайки получения коефициент на инфилтрационно подхранване 3,5% и при разкрита площ на водното тяло 983,16 km2, чрез прилагане на ER2_Infiltration.xls се получава стойност на подхранването за 2011 г. около 570 l/s или модул на подземен отток – 0,58 l/s/km2. Тази стойност е по-ниска от определената за 2010 г., което се дължи на по-ниските стойности на валежните суми. По-добри резултати за величината на подхранване на водното тяло биха се получили при наличие на представителни мониторингови пунктове за подземни води. Изборът на тяхното местоположение трябва да се осъществи след необходимите анализи на наличната информация и ГИС слоеве.

## ІV.4. Водни тела в грабеновидни депресии – Водно тяло BG3G00000NQ002 - Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина

Водно тяло BG3G00000NQ002 - Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина е един типичен представител на групата водни тела в грабеновидни депресии (фиг.29). То има площ от 375,8 km2 и е избрано като пилотно тяло поради сравнително малката антропогенна намеса в него. В границите на тялото се разкриват предимно грубозърнести кватернерни алувиални и пролувиални отложения, през които лесно преминават подхранвщите ги валежни води. Подземните води са сравнително добре изучени. Към водното тяло има страничен приток от подземни води от ограждащите го пукнатинни колектори. Дренираща артерия на подземните води е р. Стряма, на която има изграден мониторингов пункт при напускането £ на Карловската котловина. Затруднение при ползването на инструмента “BFI” е разделянето на подземния компонент на оттока формиран в границите на водното тяло от този формирана в оградните планински масиви, т.е. прилежащи ПВТ.

Фиг.29. Водно тяло BG3G00000NQ002 - Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина със съществуващите мониторингови пунктове на подземни води и станции за климатични параметри и хидрометрични постове

Прилагането на балансови методи е затруднено поради малкото метеороложки данни - главно за температуратури, дефицит на влажността и др. В случая е приложен инструмента ER4_water_level.xls. В него са въведени данни за изменението на водното ниво в наблюдателните кладенци № 697S1 (шахтов кладенец при гр. Карлово) и №701S1 (шахтов кладенец при с. Ведраре), разположени на разстояние около 10 km извън обсега на въздействие на речната мрежа. Стойността на коефициента на водоотдаване е приета 0,15. В т.ІІІ.1 са дадени получените от прилагането на електронната таблица резултати за годишната стойност на подхранване за 2011 г., които са съвсем близки – съответно 83 и 77 mm - средно 80 mm (модул на подземен отток – 2,54 l/s/km2). При разкрита площ на водното тяло 375,77 km2, годишното подхранване за цялото тяло възлиза на около 953 l/s стойност малко по-висока от отчетените за 2010 г.

Добрата изученост на подземните води в Карловската котловина позволява в бъдеще да се прилагат и по-точни методи за оценка на ресурсите при положение, че е налична актуална информация за колебанията на водните нива в тялото.

В т.ІІІ. 4. е илюстрирано прилагането на друг инструмент за определяне на годишното подхранване за 2011 г. на друго водно тяло от същата група BG3G000000Q001 - Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина. Получената стойност от 40 l/s се основа на спорадични измервания и е твърде приблизителна.

## ІV.5. Водни тела в типични водоносни хоризонти - BG1G00000N1049 - Карстово-порови води в Неоген - Сармат – Добруджа

Изборът на BG1G00000N1049 - Карстово-порови води в Неоген-Сармат – Добруджа (фиг.30) за пилотно водно тяло се основава на широкото му площно разпространение (3291 km2), стопанското му значение и наличната информация за него. То представлява по-голямата част от така наречения сарматски водоносен хоризонт, който с оглед управление на водите е разделен на няколко водни тела. За този хоризонт съществуват много сондажни данни, по които може да се получи пространствена представа за неговото разпространение, литоложки особености и филтрационни параметри. Климатичните особености в обсега на водното тяло се дават от три дъждомерни и две синоптични станции. В района има и няколко мониторнгови пунктове за подземни води, но повечето то тях се отнасят за малм-валанжинския водоносен хоризонт.

Фиг.30. Водно тяло BG1G00000N1049 - Карстово-порови води в Неоген - Сармат – Добруджа  със съществуващите мониторингови пунктове на подземни води и станции за следене на климатични параметри и хидрометрични постове

От използваните в методиката инструменти при него е трудно използването на предлаганите балансови подходи поради това, че в по-голямата си част водоносният хоризонт има льосова покривка и е трудно да се оцени нейната задържаща и отдаваща във времето способност по отношение на валежните води. За оценка на стойността на подхранването на водното тяло е използвана електронната таблица ER4_water_level.xls. В нея са въведени данни от режимни наблюдения за мониторингов пункт № 284T2, разположен на околовръстния път при гр. Добрич и разкриващ подземните води на сарматския водоносен хоризонт, като е използвана (на оснавата на архивна информация) стойност на коефициента на водоотдаване 0,03 ( виж т.ІІІ.1). Получена е стойност от 26 mm, за подхранване на подземните води през 2011г., (модул на подземен отток 0,82 l/s/km2). Тази стойност е близка до определените стойности за същата година в два пункта от съседното водно тяло - BG2G000000N044 - Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа – за мониторингов пункт № 332S2, шахтов кладенец в кв. Момчил на гр. Балчик – 27 mm, пункт №329S2 шахтов кладенец в с. Гурково - 10 mm. При разкрита площ на водното тяло 3176,92 km2, годишното подхранване за 2011 г на водно тяло възлиза на около 2620 l/s. Получената стойност е двойно по-ниска от определената за 2010 г. За получаване на по-точни резултати е необходимо да има данни от повече наблюдателни пунктове, а още по-добре би било да се разработи хидрогеоложки модел за целия водоносен хоризонт, базиран на актуална информация за разпределението на водните нива по цялата площ.

## ІV.6. Водни тела в самостоятелни карстови басейни – Водно тяло BG4G000Pt3031 - Разложки карстов басейн

Водно тяло BG4G000Pt3031 - Разложки карстов басейн е едно от най-водообилните в страната, независимо от малката си площ 46.69 km2 (фиг.31). Това се дължи на високата степен на окарстяване на мраморите, високите стойности на валежното, включително речно подхранване, дължащо се на голямата надморска височина на водосборната област, както и на дебелата снежна покривка подхранваща постепенно подземните води.

Фиг.31. Водно тяло BG4G000Pt3031 - Разложки карстов басейн с разположение на мониторингови пунктове на подземни води

Фактът, че двата основни извора дрениращи почти всички подземните води на водното тяло „Язо” и „Кьошка” са мониторингови пунктове с непрекъснат режима на наблюдение на водни количества в тях, определя прилагането за оценка на стойността на подхранване на подземните води на работен инструмент ER3_Spring_Discharge.xls. В т.ІІІ.2. е описано подробно прилагането на инструмента, входните данни и получените резултати за разглежданото водно тяло. Получената стойност от 1208 l/s за величината на подхранване през 2011 г. е най-достоверна, предвид точността на прилагания метод и несъщественото количество води дренирани от други извори в района.

Бихме искали да отбележим, че границите на Водно тяло BG4G000Pt3031 - Разложки карстов басейн не са коректно очертани, защото не може дрениращщите го големи карстови извори да са извън него. Според нас проблемъте е, че тези граници са определени по разкритията на мраморите на Добростанската свита, а не по реалните им площи на разпространение. В случая на прилагане на този подход, това няма съществено значение, но при прилагане на други методи, например балансови това може да доведе до съществена грешка.

## ІV.7. Водни тела в райони с карстови басейни разположени в територии с разпространение на пукнатинни колектори BG1G00000K1040 - Карстови води в Ловеч-Търновския масив

Избраното водно тяло от тази група BG1G00000K1040 - Карстови води в Ловеч-Търновския масив има площ 1377,75 km2. В строежа на това тяло участват значително окарстени карбонатни скали на различни свити от Ургонската група, като главно значение имат Еменската и Деветашката свита. Тези скали са вместени между теригенно-карбонатните свити от същата група. Неокарстяващите се скали са разпространени на около половината (52% ) от общата площ на водното тяло (фиг.32). Необходимо е да се има предвид, че карбонатните скали на много места се разкриват в малки по площ участъци и в хидрогеоложко отношение би трябвало да се разглеждат като колектор на предимно пукнатинни води, поради отсъствие на съществена и добре развита карстова мрежа в тези участъци. Оформени са само два по-големи типични карстови басейни – този на Деветашкото плато и Еменския басейн, с площи съответно: 222 km2 и 217 km2. Еменският басейн се разделя от р. Росица на две части - западна и източна.

Фиг. 32. Водно тяло BG1G00000K1040 - Карстови води в Ловеч-Търновския масив със съществуващи мониторингови пунктове на подземни води и станции за наблюдение на климатични параметри и хидрометрични постове. С по-светъл цвят са дадени разкритията на неокарстяващите се скали

В тези карстови басейни има изградени четири мониторингови пункта на извори. Един наблюдателен пункт има в Деветашкия басейн – № 181І2, изворът при с. Крушуна и три в източната част на Еменския басейн: №188І2 – изворът при с.Мусина; № 188І2 –изворът „Главата” при с. Беляковец и №190І2 – изворът „Бохот” при с. Хотница. Един извор представя пукнатинните води в разглежданото водно тяло - № 192І3 – с. Самоводене. Трябва да се отбележи, че в Деветашкото плато, освен наблюдавания извор при с. Крушуна има и други значими карстови извори – при с. Александрово, с. Деветаки и др., които не се наблюдават. Като представителна станция по отношение на метеороложки параметри за разглежданото водно тяло се приема метеостанция Ловеч.

При съществуващата хидрогеоложка ситуация е ясно, че оценката на годишното подхранване за 2011 г. не може да се извърши само с помощта на един инструмент.

Избран е следния подход:

Първо – определя се стойността на годишното валежно подхранване за източната част на Еменския басейн, като се използва електронната таблица ER3_Spring_Discharge.xls. Основание за прилагането на този метод ни дава фактът, че трите извора включени в мониторинговата мрежа почти напълно дренират тази част на карстовия басейн. Сумарното им средно водно количество за 2011 г. е 793,4 l/s (348 l/s за пункт №188І2 –изворът при с.Мусина; 55,4 l/s за № 186І2 – изворът при с.Белякове и 390 l/s  за №190І2 – изворът „Бохот”). При площ на разглежданата част от Еменския басейн 196 km2, модулът на подземния отток е 4,05 l/s. km2.

Второ – Полученият модул се умножава по сумарната площ на двата карстови басейна – 439 km2 и получаваме стойност на годишно подхранване за районите с типичен карст - 1778 l/s;

Трето – определяме годишното подхранване за останалата част от площта на водното тяло – 936 km2 с помощта на електронна таблица ER4_Water Balance_Method 1.xls, използвайки климатични данни от ст. Ловеч. Получената стойност за инфилтрационното подхранване е 18,4 mm и полученият коефициент на инфилтрационно подхранване е 3,5% (при сума на валежите 524 mm). Чрез прилагане на ER2_Infiltration.xls се получава стойност на подхранване за 2011 г. около 544 l/s или представено като модул на подземен отток – 0,58 l/s/km2;

Четвърто – Сумираме двете получени стойности: за карстовите басейни 1778 l/s и за останалата част от водното тяло – 544 l/s и получаваме общото валежно подхранване за разглежданото водно тяло – 2322 l/s.

Получените стойности за валежното подхранване са по-ниски (вследствие на относително по-сухата година), но съпоставими с направените оценки за предишни години.

## ІV.8. Водни тела с пукнатинни води - Водно тяло- BG3G00000PT046 - Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс

Определянето на годишното подхранване на такъв тип подземни води тела в повечето случаи е сложна задача, предвид голямата им площ, литоложката, респективно хидрогеоложка нееднородност и липсата на достатъчно пунктове за мониторинг на подземни води. Избраното водно тяло BG3G00000PT046 - Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс е едно от най-големите в страната с площ от 4362,64 km2 (фиг.33). Характеризира се със сложни геолого-тектонски условия и силно разчленен планински терен, със сложни условия за подхранване на предимно пукнатинни колектори с подземни води в него. Като цяло районът се характеризира със слаба хидрогеоложка изученост, с изключение на локални участъци. В него има сравнително много станции, в които се измерват валежните количества, както и няколко хидрометрични станции на реки и само един мониторингов пункт за подземни води - № 678A2 – артезиански кладенец при с. Хвойна. Този пункт характеризира относително по-дълбоко залягаща зона с подземни води, но не и най-често срещаните колектори в това водно тяло с пукнатинни води, привързани към изветрителната зона на скалите.

Фиг.33 Водно тяло с пукнатинни води - BG3G00000PT046 - Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс и съществуващи мониторингови пунктове на подземни води и станции за наблюдение на климатични параметри и хидрометрични постове.

При наличната ситуация оценката на годишното подхранване за 2011 г. може да се направи съвсем ориентировъчно. Избран е метода на разчленение на хидрографа на река, като се използва инструмента „BFI+”. Като представителен пункт е избрана хидрометричена станция № 61400 на р. Малка Арда при с. Баните, поради относително по-голямата £ водосборна площ в сравнение с други ХМ станции и също поради липса на данни за антропогенно въздействие върху оттока на реката. Пълното описание на определянето на базисния отток, съответстващ на годишната сума на подхранването е дадена в т. ІІІ.3 и е 386 l/s при площ на водосбора 114 km2. Представена като модул на подземен отток тази стойност е около 3,4 l/s/km2 или ако тази стойност се приеме по аналогия за цялото водно тяло годишното подхранване за 2011 г. е около 14771 l/s. Тази стойност е сравнима, но по-малка от получените за предишни години. Избраната станция характеризира относително по-високата част от водосбора на водното тяло. За да се направят необходимите по-точни изчисления и корекции е необходимо да се направи подробен ГИС анализ на разпределение на надморската височина във водното тяло, връзката £ с количеството на валежите и така наречения „индекс на базисния отток” (baseflow index). Това изследване би допринесло до изграждане на аргументирана мониторингова мрежа не само за подземните води.

## Изводи и препоръки

Събразно сключения договор и Техническото задание към него, работата  на колектива бе насочена към главната задача посочена в тях, а именно изготвяне на методика, чрез която Възложителят да разполага с алгоритъм, и създадени на негова основа електронни таблици за ежегодно, достоверно и обвързано с климатичните и хидроложки условия, определяне на средномногогодишното подхранване на пилотни подземни водни тела или групи тела, както и за определяне на годишните разполагаеми ресурси на подземните водни тела по данни от наблюденията на климатичните и хидроложки параметри и мониторинга на подземните води от предходната година. Определяне на годишните разполагаеми ресурси на подземните водни тела се основава на величината на годишното подхранване на съответното водно тяло. За постигане на поставените цели, колективът извърши:

- Преглед на европейското и българско законодателство свързано с количественото състояние на подземните води и мониторинга им;

- Преглед на ръководствата и таблициите за докладване на количеството на подземните води пред Европейската агенция по околна среда, с оглед определяне типа и характера на предоставяната от страната ни информация за подхранването и ресурсите от подземни води;

- Преглед на използвани български и чужди методи за определяне на ресурси на подземни водни тела;

- Преглед и групиране на подземните водни тела;

- Преглед на наличната мониторингова мрежа за подземни води;

- Подбор на подходящи методи с оглед възможността за изготвяне на електронни таблици и актуалната информация за водните тела и провеждания мониторинг в тях. Възможни за прилагане са следните групи методи:

  - базирани на режима на подземните води,

  - хидрометрични измервания,

  - балансови методи;

- Разработване на алгоритъм за прилагане на съответните методи и електронни таблици;

- Разработване на схема за избор на съответна електронна таблица, съобразно групата водно тяло и наличната информация;

- Тестване на изготвените електронни таблици с данни за конкретни водни тела;

- Изготвяне на описание на предлаганата методика и ръководство за потребителя.

Предлаганата методика дава възможност да се определят както средногодишните ресурси от подземни води на базата на анализ на редиците с данни, така и стойностите на годишното подхранаване на подземните води. Получените стойностите за годишно подхранване в повечето случаи имат ориентировъчен характер, защото не отчитат влиянието на климатичните и хидрогеоложки условия в предходната година, което дава отражения върху водните количества в текущата година. От направените оценки на подхранването на подбраните ПВТ се вижда, че то е твърде променливата величина през различните години  в зависимост различни фактори, но най-вече от валежните суми и тяхното разпределение в сезоните. Методиката, както и включените в нея електронни таблици не може да се прилага механично. Изборът на подходящ инструмент трябва да се извършва от съответния експерт след анализа на наличната информация за конкретното водно тяло, която включва:

- Природните условия в съответното водно тяло: площ, релеф и надморска височина, речна мрежа, почвена и растителна покривка и т.н.;

- Геоложки строеж и хидрогеоложки условия, филтрационна нееднородност, особености на зона на аерация, зони на подхранване и дрениране и т.н.;

- Място и разположение на метеорологични и дъждомерни станции – дали те са достатъчни и представителни за водното тяло. Особено важен проблем е да е изяснена връзката между количествата валежи и надморската височина в зоните на подхранване на подземните водни тела;

- Наличие и характеристики на наблюдателните пунктове – доколко те се явяват представителни за съответното водно тяло, дали са повлияни от антропогенно въздействие. Важен въпрос е честотата и качеството на провежданите измервания.

Необходимо е да се има предвид, че предлаганите инструменти могат да се използват за ресурсни оценки за цяло водно тяло само при еднородни условия или закономерно изменящи се хидрогеоложки условия. Предвид на това, че повечето от отделените водни тела в България са с голяма площ и променящи се природни условия и антропогенни въздействия, много често може да се наложи прилагането на повече от един подход за различни части от телата. Анализът на наличната мониторингова мрежа показва, че в почти половината от подземните води тела в страната липсват мониторингови пунктове, което веднага насочва изборът към балансови методи, и най-вече прилагането на коефициента на инфилтрационно подхранване. Стойностите на този коефициент не са постоянни, както в границите на по-големи водни тела със съществена  промяна на надморските височини в зоната на аерация и различаващи се условия на подхранване в тях, така и през различаващите се по водност години. Затова определянето на коефициента трябва да става диференцирано за всеки конкретен случай, след анализ на данни за предишни периоди и използване на аналогия с подходящи добре изследвани райони и участъци.

Основните проблеми при прилагане на предложената методиката, както и за използване на други методи и подходи за определяне на естествените ресурси (величините на подхранване на подземните води), могат да бъдат както следва:

- много голяма площ и обощаване на силно променящи се природни и хидрогеоложки условия в някои подземни водни тела;

- нееднородност в подходите и пропуски в базите данни и ГИС в басейновите дирекции;

- недостатъчна хидрогеоложка изученост на значителна част от подземните водни тела;

- недостатъчен брой  и пространствено разположение на мониторинговите пунктове за подземни води. В голяма част от телата такива пунктове липсват или са с недостатъчен брой;

- съществуващите хидрометрични станции на реките, разположени най-често в долната част на речното течение, дават информация за решаване на хидроложки проблеми, но в повечето случаи те са слабо приложими за хидрогеоложки цели, както поради малкия им брой, така и поради неподходящото им местоположение в границите на водните тела. Твърде често ХМС характеризират оттока от две и повече ПВТ;

- неравномерно разпределение на климатичните станции  по територията на страната. Липсват климатични станции в планински и/или полупланински райони, където са разположени основните зони на подхранване на много от водните тела. Чрез тези станциите се набират така необходимите параметри за оценка на естествените ресурси.

С решаването на посочените проблеми са свързани основните препоръки за прилагането на предложената методика в частност и оценка на ресурсите от подземните води във всички водни тела като цяло. Според нас за получаване на достоверни данни в това отношение е необходимо:

- да се преразгледат границите на някои водни тела и да се актуализира техния брой;

- да се анализира и оцени състоянието на мониторинговите пунктове във всяко ПВТ, както и хидрометричните, климатични и дъждомерни станции. Тяхното местоположение, измерваните параметри, честоти и броя им трябва да се определя конкретно за всяко тяло, а не общо за цялата страна или на територията на отделна Басейнова дирекция. Това може да се осъществи като за всяко тяло се анализира и преоцени наличната информация, съставят се необходимите за целта ГИС слоеве, включително трябва да се отчете антропогенното натоварване на подземните води;

- да се планират и извършат хидрогеоложки проучвания за допълване на липсваща хидрогеоложка и друга необходима за целта информация за всяко тяло. Основната цел трябва да бъде информационното обезпечаване на по-достоверни методи, включително и такива, които не са включени в предлаганата методика, като хидродинамични анализи и моделиране. С висока степен на достоверност е и прилагането анализа на режимни данни за карстови извори, но и тук е необходимо включване на всички представителни за дадено ПВТ пунктове.

- препоръчва се да се търсят възможности за избягване прилагане на метода, при който се използва коефициента на инфилтрационно подхранване, свързан със съществена степен на субективизъм.

## ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

Биндеман Н. 1952. Определение динамических запасов подземных вод по водоотдаче песков. Инф. материалы ВНИИ ВОДГЕО с.31 .

Биндеман, Н., И.Зекцер, С.Семенова, Р.Йовчев, Л.Беров, Т.Кехайов, М.Гълъбов, В.Спасов, В.Парашкевова, Е.Енчев, И.Косев, И.Власковски, Й.Дичев, Н.Радивоев. 1975. Картата на естествените ресурси от подземни води в Народна Република България, НАЦИОНАЛЕН ГЕОФОНД

Биндеман, Н., И.Зекцер, С.Семенова, Р.Йовчев, Л.Беров, Т.Кехайов, М.Гълъбов, В.Спасов, В.Парашкевова, Е.Енчев, И.Косев, И.Власковски, Й.Дичев, Н.Радивоев. 1979. Обяснителна записка към Картата на естествените ресурси от подземни води в Народна Република България, НАЦИОНАЛЕН ГЕОФОНД

Генерални схеми за използване на водите в районите за басейново управление, 2000 г.

Гълъбов М., И. Йотов, П. Пенчев, Н. Стоянов, К. Щерев. 1999. Методика за определяне ресурсите на подземните води (Методическо ръководство). Геофонд МОСВ.

Гълъбов, М., Ст.Ковачев, Ал.Дамянов, 2004. ”Практически указания за определяне експлоатационните ресурси на минералните води”, Акватер, София

Йотов, Ил., В.Спасов, Ал.Бендерев, Б.Михайлова. 2006. Разработване на методически  указания за оценка на ресурсите на подземните води и оценка на връзката между повърхностните и подземните води с оглед изпълнение на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС. (окончателен доклад по договор № 851/17.03.2006 г. между МОСВ и Геологически институт на БАН)

Колева, Е., Р. Пенева (1990) Климатичен справочник. Валежи в България. София, Изв-во на БАН, 169 с.

Куделин Б. И., 1960. Принципы региональной оценки естественных ресурсов подземных вод. М., Изд. МГУ, 344 с.

Лалов, П., Н. Чиновски, Д. Яранов. 1958. Наръчник по инженерна геология.С. Наука и изкуство. 462 с.

Плотников Н. А., 1959. Оценка запасов подземных вод. М., Госгеолтехиздат, 288 с.

Спасов В.С., 2010. Оценка баланса грунтовых вод по данным режима их уровня. В: Ресурсы подземных вод. Современные проблемы изучения и изпользования. Москва, МГУ, с. 338-344.

Спасов В.С., 2012. Оценка на баланса на подземните води по колебанията на тяхното ниво. (Под печат в поредица  Инж. геология и хидрогеология)

Спасов, В. 1966. Естествени ресурси на подземните води в зоната на активния водообмен върху територията на Сев. България. Тр. геол. Бълг., сер. Инж. геол. и хидрогеол., 5, с. 71-90.

Спасов, В. 1969. Изследвания върху инфилтрационното подхранване на подземните води от зоната на интензивния водообмен. Дисертация за Кандидат на геолого-минералогическите науки, София, 201 с.

Справочное руководство гидрогеолога. Под. ред. М.Альтовского. М., Гостоптехиздат, 1959, 836 с.

Хершкович Е., И. Стефанов (Ред.). 1982. Агроклиматичен атлас на България. КИПП по картография, София, 117 с.

Хершкович, Е. 1968. Повторяемост и обхват на различните по сезони и вреда на селското стопанство засушавания в България. В Сб.: Характер на засушаванията и променливият поливен режим на селскостопанските култури в България. София, Изд-во БАН, 111 - 152.

Шестаков В. 1979. Динамика подземных вод. Изд. МГУ, 368 с.

НАРЕДБА № 7 от 15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 5 от 14.01.2005 г. www.gasflowbg.com/docs_sait/N7TIES.doc

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., and Smith, M. (1998). “Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop requirements.” Irrigation and Drainage Paper No. 56, FAO, Rome, Italy

Bois, B., Pieri, P., Van Leeuwen, C. and Gaudillere, J.P., 2005. Sensitivity analysis of the Penman-Monteith evapotranspiration formula and comparison of empirical methods used in viticulture soil water balance, XIV International GESCO Viticulture Congress, Geisenheim, Germany, 23-27 August, 2005.

Dyer, J. M. (2009) Assessing topographic patterns in moisture use and stress using a water balance approach Landscape Ecol (2009) 24:391–403

Healy R.W.,P.G.Cook, 2002, Using groundwater levels to estimate recharge. Hydrogeology Journal, p.91-109

Morton, F.I. (1983) Operational estimates of areal evapotranspiration and their significance to the science and practice of hydrology. Journal of Hydrology, 66 (1983) 1-76

Sloto, R.A., M.Y. Crouse (1996) HYSEP: A computer program for streamflow. Hydrograph separation and analysis. USGS, Water-Resources Investigations Report 96-4040. http://pa.water.usgs.gov/reports/wrir96-4040.pdf

Shahidian, S. et al. (2012) Hargreaves and other reduced-set methods for calculating evapotranspiration. http://cdn.intechweb.org/pdfs/26100.pdf

Spassov, V. 1984. Graphical Method for Groundwater Balance Evaluation. Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 37, 7, 891-893.

Turc, L., Evaluation de besoins en eau d'irrigation, evapotranspiration potentielle, Ann. Agron., 12, 13-49, 1961.

Walton W. 1970. Groundwater resource evaluation. McGraw-Hill Series in Water Resources and Environmental Engineering, 664 p.

Xu, C.-Y., V.P. Singh (2000) Evaluation and generalization of radiation-based methods for calculating evaporation, Hydrol. Process. 14, 339±349

Xu, C.-Y., V.P. Singh (2005) Evaluation of three complementary relationship evapotranspiration models by water balance approach to estimate actual regional evapotranspiration in different climatic regions. Journal of Hydrology 308, 105–121

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Отговори на въпроси и коментари от МОСВ,  Басейнови дирекции и БАПВ  по етапните отчети на задача «Разработване на Методика за определяне на ресурсите на подземните водни тела с отчитане на изменението на климатичните фактори и необходимия за изпълнението й мониторинг на количеството на водите»

| Отчет по етап | Документ | Повдигнат проблем | Отговор |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Протокол МОСВ | Не е направена оценка на използваните методи и проложимостта им, в случаите, в които в един водоносен хоризонт са определени няколко водни тела или няколко водоносни хоризонта са обединени в едно водно тяло | В тези случаи могат да се прилагат само методи, за които има необходимата входна информация, било то за цял водоносен хоризонти или за водно тяло от няколко хоризонта. Изборът на подходящия метод не е еднозначен и се основава на много добро познаване на локалните хидрогеоложки условия, антропогенното натоварване и наличната информация. |
| І | Протокол МОСВ | Не е направен анализ и оценка на метода, използван за определяне на подхранването и на разполагаемите ресурси на подземните водни тела, разработен през 2010 г. по който са оценени но не възприети от 3 от басейновите дирекции и БАПВ, ресурсите за 2009 и 2010 г. | Това не е обект на настоящата разработка. Методът на инфилтрационно подхранване е твърде прибилзителен. Използването му се налага поради липса на информация, ограничен финансов и времеви капацитет за срока на предаване на стойностите на ресурсите в Европейската агенция на околната среда. Според нас не бе необходимо да го коментираме, защото това бе възможния компромис предвид необходимостите. |
| І | Протокол МОСВ | Не е направен анализ на изискванията и ползваните подходи (положителни и отрицателни страни). | Не сме съгласни с това заключение. Това подробно е разгледано в отчета за І етап, като се коментира и в следващите отчети. |
| І | Протокол МОСВ | Използваните термини, при прегледа на европейските документи, не съответстват на приетите в националното законодателство | Това е логично. Направен е преглед на европейските нормативни документи и затова се борави с тяхната терминология, като в таблици сме дали превод и пояснения на тези термини |
| І | Протокол МОСВ | При цитиране обхвата на изпълняваните дейности, не са взети предвид някои от постигнатите при преговорите във връзка с изпълнение на поръчката уточнения | Това е възможно за първия етап, но при разработването на цялата задача сме се съобразявали с тях |
| І | Протокол МОСВ | Налице е неправилен превод на абревиатурата на някои европейски институции (например Европейската агенция по околна среда) | Приемаме тази забележка и е оправен в крайния вариант на отчета. |
| І | Протокол МОСВ | На места е налице неправилен превод, променящ смисъла | Не са посочени конкретните несъответствия. Съгласни сме да ги преразгледаме след посочването им |
| І | Протокол МОСВ | Не е направен преглед на изискванията на Директивата за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване | Замърсяването и качествата на подземните води не е обект на тази задача |
| І | Протокол МОСВ | Прегледът на ръководствата по Общата стратегия за прилагане на директивите е сведен до определяне на „важността им” по отношение определяне на ресурсите на подземните водни тела, независимо че в техническите изисквания са посочени конкретно ръководствата, на които следва да бъде направен преглед. | По наше мнение сме изпълнили ангажимента по тази точка в етап І. Оценката на важността и приложимостта на тези документи по отношение определяне на ресурсите на подземните води не може да се направи без да се направи техния преглед. |
| І | Протокол МОСВ | Приложени са извадки от ръководствата, без да са изведени ясно конкретните изисквания към определяне на подхранването и разполагаемите ресурси на подземните води, произтичащи от тях | По наше мнение сме изпълнили ангажимента по тази точка в етап І. Не е необходимо да повтаряме нещата, които ясно са формулирани в направените от нас извадки. |
| І | Становище на БДЧР | По т. 4 е направен частичен преглед на методите използвани за определяне на ресурсите в Басейнова дирекция Черноморски район, като е наблегнато на хидродинамичния метод за малмо-валанжинския водоносен хоризонт.. Останалите 15 ПВТ, чиито ресурси са определени по същия метод не са разгледани | Не е обект на настоящата задача да разглежда всяко едно водно тяло. Оценените са методите, а не конкретните водни тела |
| І | Становище на БДЧР | Не са разгледани и оценени представените по e- mail от 28.10.2011г. допълнително определени ресурси на малм-валанжинския водоносен хоризонт по подхранването от пониращите реки и други водоносни хоризонти по данни от 2010 г. от НИМХ, които резултатите са сравними с тези по посочените в етапния отчет архивни източници. | Определянето на ресурсите на Малм-валанжинския водоносен хоризонт не може да се осъществи чрез електронни таблици и трябва да бъде обект на друга задача и други методи. |
| І | Становище на БДЧР | Не е ясно в изложението на отчета на какво основание и литература ще бъдат определени процента на инфилтрация и подхранването от други водоносни хоризонти. | Определяннето на този коефициент трябва да се базира на детайлни хидрогеоложки изследвания и на експертна оценка, след подробен и задълбочен анализ на хидрогеоложките условия и наличната информация |
| І | Становище на БДЧР | Точки 5 и т. 6 не са разгледани. | Съгласни сме, че тези точки не са разгледани подробно, но тези пробелми са разглеждат по-подробно в отчетите за следващите етапи,. |
| І | Становище БАПВ | В същност в глава 4 'Избор на възможните подходи подходящи за България' – избор не е направен | Съгласни сме, защото такъв избор може да бъде осъществен и е направен след извършените дейности в ІІ етап. |
| ІІ | Протокол МОСВ | Препоръка в окончателния доклад да се посочат приблизително необходимия брой пунктове, или приблизителната гъстота на мониторинговата мрежа и необходимите наблюдения за прилагане на методите по т.2 | Това не е осъществимо в рамките на тази задача. Това трябва да бъде обект на конкретни задачи за всяко водно тяло като се извърши анализ и оценка на съществуващите пунктове и конкретната необходимост, съобразно хидрогеоложките условия. |
| ІІ | Протокол МОСВ | Да се разработи план за въвеждане на необходимите допълнителни мониторингови наблюдения, за съответните водни тела, като: - планът се разработи по години, като приоритетно се предвидят дейностите, осигуряващи по-достоверно определяне на ресурсите на подземните водни тела в райони с интензивно развита икономика; - за всеки вид дейност се посочи приблизителната стойност (дейности и оборудване) за осигуряване на наблюдението и приблизителната стойност на извършване на наблюдение. | Това не е осъществимо в рамките на тази задача. Това искане трябва да бъде обект на конкретни задачи за всяко водно тяло поотделно. |
| ІІ | Становище БДДР | Точка 2.2.3 е записана Хидродинамични методи, а методиката се отнася за ''Хидрометрични методи''. | Съгласни сме |
| ІІ | Становище БДДР | Има грешна номерация в т.2.2.3.1 Преки хидрометрични измервания, би трябвало да бъде т.2.2.3.2. | Съгласни сме |
| ІІ | Становище БДЧР | Предлагаме в т.2. Разработване на приложима методика и алгоритъм, към приложената блок-диаграма – фиг.9 в ''Пластови водоносни хоризонти – възможни методи'' да се допълни с ''хидродинамичен метод'', за който БДЧР има достатъчно информация. | Отново отбелязваме, че за прилагане на хидродинамичните методи, не може да се използват електронни таблици, а е необходимо прилагане на други подходи. |
| ІІ | Становище БДЧР | ПВТ с кодове BG2G00000К2030, BG2G00000К2031 от група ''Водни тела в самостоятелни карстови басейни'' (т.1.2.6) да бъдат включени към група ''Водни тела в райони с карстови басейни раположени в територии с разпространение на пукнатинни колектори'' (т.1.2.7) | Не сме съгласни с това искане, защото и двата карстови басейна на Шуменското и Мадарското плато представляват самостоятелни басейни, в които вяма латерална промяна в условията на подхранване, вследствие различна литология. |
| ІІ | Становище БДЧР | ПВТ с код BG2G000К1ХБ038 не е включено към нито една група. Нашето предложение е последното да бъде присъединено към група ''Водни тела с пукнатинни води'' | Това водно тяло е включено към към група ''Водни тела с пукнатинни води'' и е нанесено на картата, дадена на фиг. 8. в етапния отчет, но е пропуснато да се нанесе името му на картата. |
| ІІ | Становище БДЧР | В блог диаграмата – фиг.9 – наименованието на групите водни тела не са уеднаквени с тези от текста в т.1. | Съгласни сме с тази бележка, но поради малкото място в квадратчетата на блок –диаграмата се наложи да потърсим по-кратка формулировка на имената на групите, без да променяме смисъла. |
| ІІІ | Протокол МОСВ | В окончателния доклад : - Да се представят мотивите за неприетите бележки от представените становища на басейновите дирекции по всички етапи на изпълнение на поръчката. - Разработените изчислителни таблици за определяне на ресурсите да бъдат привързани към всяко подземно водно тяло, за което са приложими, така че с кликване в полето със стойността на ресурсите да се влиза в основната, приложима към момента таблица и да се създаде възможност за влизане в таблицата с препоръчителния за водното тяло метод. - Да се отразят всички бележки от протоколи 1 до 3 - Да се изчислят ресурсите на всички подземни водни тела по приложимия към момента метод, в зависимост от наличните данни за 2011г. | На тези бележки е отговорено с офицално писмо № 2700/26.07.2012 г. което се прилага, като Приложение 1А |
| ІІІ | Становище БДЧР | Не са индетифицирани конкретни подземни водни тела, за които посочените методи са приложими | Приложена е блок-диаграма, от която експертът да избере подходящия метод, съобразно групата, в която попада съответното водно тяло и наличната информация. |
| ІІІ | Становище БДЧР | Липсва споменатата таблица с пунктове и данни на НИМХ (файла в CD) посочена в „Допълнения към Отчет за изпълнение на ІІІ етап” и не може да се направи оценка на информацията и съответно на представените бр. пунктове в таблица 1. | Това е наш пропуск – прилага се в окончателния отчет |
| ІІІ | Становище БДЧР | Не са представени нагледно примери за определяне на ресурсите по предложените методи | Съгласно заданието това е обект на последния етап на изпълнение на задачата |

Приложение 1А

Писмо от НИМХ до МОСВ с изх. №2700 от 26.07.2012г.

Приложение 2

Радиационно уравнение на Turc (1961) и уравнение на Priestley и Taylor (1972)

Формулата на Turc, често наричана радиационното уравнение на Turc (1961), има вид (Xu & Singh, 2000); Shahidian et al., 2012):

за ;				(П-1а)

за ,		(П-1b)

където:= 0.01333;

EТp - потенциална евапотранспирация по Turc (mm);

T – средномесечна температура ( ºC);

RH – влажност на въздуха (%);

Rs – сумарна слънчева радиация в MJ m-2 day-1.

За условия на южна Франция оригиналната стойност на  бе заменена на 0.0142 (Bois et al., 2005), а за една станция в Швейцария Xu & Singh (2000) предложиха друго значения на параметъра: .

В електронната таблица се използва оригиналното значение на параметъра 

Уравнението на Priestley и Taylor (1972) е основано на получаваната слънчева радиация (Xu & Singh, 2000):

,						(П-2)

където  - наклонът на кривата на налягането на наситените водни пари (зависи от температура на въздуха - Allen, et al., 1998);

- психрометрична константа, изчислявана в зависимост от атмосферното налягане (Allen, et al., 1998);

- радиационен баланс (net radiation) - изчислява се по формула, предложена от Linsley et al. (1982), която е представена от Xu & Singh (2000), като функция от сумарната слънчева радиация и температура;

- специфичната топлина на изпарение на вода, която може да бъде приета за постоянна (2.45 MJ kg-1 - Allen, et al., 1998), или се изчислява по формула (Harrison, 1963):

, 					(П-3)

където T (°C) е средна температура.

В оригиналното уравнение на Priestley-Taylor (1972) включва следните значения на параметрите:

.

За условия на южна Франция бяха приети значения (Bois et al., 2005):

.

Xu & Singh (2000) сравниха експерименталните данни с теоретичните и предложиха следните значения на параметрите за уравнението на Priestley-Taylor:

.

Последните означения на параметрите, получените чрез калибрация от Xu & Singh (2000), са използвани в предлаганата електронна таблица.

Приложение 3

Спасов, В. 1966. Естествени ресурси на подземните води в зоната на активния водообмен върху територията на Сев. България. Тр. геол. Бълг., сер. Инж. геол. и хидрогеол., 5, с. 71-90.