ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ПО ДАННИ ПОЛУЧЕНИ ОТ БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА

Информацията се подготвя на основание Заповед № РД-96/ 02.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Дата: 22.07.2014 г. към 13:00 часа

Състояние на комплексните и значими язовири

Към момента няма преливащи язовири от комплексните и значими по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите.

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

→ питейно-битово водоснабдяване – 89 % от общия обем,

→ напояване – 69 % от общия обем,

→ енергетика – 92,5 % от общия обем.

Водните нива в язовирите се поддържат чрез работа на ВЕЦ и/или през основен изпускател.

Няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Състояние на речните ЛЕГЛА и общинските язовири

ДУНАВСКИ РАЙОН

През изминалото денонощие реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен /БДУВДР/ протичат в речните легла. Няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации.

Няма получени сигнали за критични водни нива и настъпили аварийни ситуации по язовирните стени на  язовирите на територията на БДУВДР-Плевен.

Язовирите разполагат със свободни /ретензионни/ обеми за поемане на високи води. В язовирите, които са определени в предаварийно състояние се поддържат безопасни водни нива и са под постоянно наблюдение. Язовирите, разположени по поречието на р. Суха и р. Добричка по получени данни от Общинските администрации не преливат. Водните нива на останалите реки не създават опасност от наводнение в момента. Микроязовирите се наблюдават.

Водното ниво в река Дунав в българския участък на 22.07.2014 г., спрямо водното ниво към 21.07.2014 г. е следното:

| Водни стоежи в българския участък на река Дунав 22.7.2014 г. |
| --- |
| километър | станция | воден стоеж [cm] | разлика за 24 часа [cm] | t вода [°C] |
| 833.60 | Ново село | 274 | +13 | 24.7 |
| 790.20 | Видин | 350 | +5 |  |
| 743.30 | Лом | 350 | +1 | 25.2 |
| 678.00 | Оряхово | 226 | -10 | 26.4 |
| 597.50 | Никопол | 305 | -2 |  |
| 554.30 | Свищов | 255 | +6 | 26.1 |
| 495.60 | Русе | 265 | +11 | 25.9 |
| 375.50 | Силистра | 281 | +11 | 25.9 |

Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

І. Състояние на язовирите /без тези по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите/ - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:

Язовир при с. Росен – при оглед на представители на Община Созопол е констатирано подкопаване на сухия откос на дигата. Язовира няма изпускателен кран посредством който да се регулира нивото на водата. Водите от язовира се вливат в р. Ропотамо. При висока вълна има опасност от заливане на пътя с. Росен – с. Веселие. Сформирана е работна група за отстраняване на проблема.

Общ. Шумен - яз.”Дибич” се изпуска и прелива с 0,05 м3/сек;

Общ. Дългопол – яз.“Елешница" се изпуска с 2 м3/сек;

Общ. Долни чифлик - яз. “Долни чифлик”, яз. “Горен чифлик” се изпускат с минимални количества;

Общ. Провадия – яз.”Черковна” и яз. ”Снежина” се изпускат с минимални количества.

ІІ. Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

Няма данни за преливания и критични ситуации по Черноморските реки.

ІІІ. Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Няма данни за засегнати населени места.

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

През изминалото денонощие няма съществена промяна в обстановката в Източнобеломорски район. Тя бе спокойна и се характеризира със слънчево и прохладно време в по-голямата част от района и слаби превалявания на отделни места.

1. Язовирите на територията на БДИБР Пловдив са под контрол, част от тях се изпускат контролирано за намаляване на водните обеми и готовност за поемане на евентуален по-голям приток. Към настоящия момент няма постъпили данни и сигнали за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

2. Нивата на реките са сравнително спокойни, все още има слаби повишения в средното течение на река Марица – в района на Пазарджик, река Арда при Рудозем. Тенденцията към понижение се запазва. Тунджа при Елхово днес бележи отново спад, с 2 от вчерашния ден и днес е на 125 см. Нивото на река Стрелчанска Луда Яна е в норми за сезона и водите й се отвеждат към язовир Пясъчник. Няма постъпили данни и сигнали за разливи, критични нива, аварийни ситуации и критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.

3. През последното денонощие няма постъпили сигнали и информация за нанесени щети и засегнати населени места от вредното въздействие на водите на територията на ИБР.

западнобеломорски район

1. На територията на БДЗБР – Благоевград не са постъпили сигнали за аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

2. Реките в поречие Струма са в състояние на средни и ниски води с тенденция за задържане или спадане на нивата, а в поречие Места - в състояние на ниски води с тенденция за спадане на нивата;

3. Не са постъпили данни за критични нива и аварийни ситуации по реките, както и информация за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

4. Не е постъпила информация за засегнати населени места от вредното въздействие на водите в териториалния обхват на БДЗБР – Благоевград.